南通师范高等专科学校开发区校区

一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目

竞争性磋商文件

项目编号： TSGZCG2020025

√

南通师范高等专科学校国有资产管理处

二○二○年十一月

地址: 南通市经济技术开发区育贤路2号

邮政编码：226010

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

南通师范高等专科学校对开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目实施竞争性磋商方式组织采购。现公告如下：

一、项目名称及编号：

项目名称：南通师范高等专科学校开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目

项目编号：TSGZCG2020025

二、采购预算：

本项目最高限价为33.8万元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

三、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2、依法缴纳税收的相关材料；

3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）采购人其他要求:

本次投标要求

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（三）本项目不接受联合体参与；

（四）本项目不接受进口产品参与。

请各供应商认真对照资格条件，以上有关资质证明均需在磋商文件中提供，原件带至现场备查。如不符合要求的，无意或故意参与报名所产生的一切后果由投标人自行承担。

四、获取竞争性磋商文件

在“南通公共交易资源网” “南通教育网”“南通师范高等专科学校官网”的该项目竞争性磋商公告附件中下载竞争性磋商文件。

五、报名方式

请有意参与本项目投标的供应商于2020年11月 20日15时00分前将《开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目竞争性磋商响应函》发送至459314346@qq.com邮箱，如投标人未按规定的时间和方式完成发送，视为不参加本项目的投标，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

六、竞争性磋商响应文件递交

响应截止时间：2020年 11 月 26 日下午2点00分（北京时间）。

地点：南通师范高等专科学校新校区图文中心12楼会议室（南通经济开发区育贤路2号）。

开标时间：2020年11 月 26 日下午2点00分。

七、公告期限

自公告发布之日起3个工作日。

八、入围办法

磋商时由评审小组进行审查，审查不合格的，将被取消磋商资格。

九、其他补充事宜

请投标人连续关注相关网站可能发布的补充和答疑文件等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

十、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.项目需求人：陶老师，电话：18061808068；

2.采购联系人：王老师，电话：18068670919。

附：南通师范高等专科学校开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目竞争性磋商响应函

致：南通师范高等专科学校

根据贵方的TSGZCG2020025号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1. 磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。我们的投标报价包括完成该项工程所需的服务管理内容、耗材、通讯、服装、办公设备、巡检器材、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我方同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方同意因中标方管理不善，造成合同规定服务范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，贵方有权要求我方全额赔偿。

7.我方承诺人员上岗通过健康体检。

8.我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

授权代表签字：                       供应商名称（公章）：

经办人电话：                        日期：______年    月    日

第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由学校解释。

1、供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或学校以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2、供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

校方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及学校对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

学校或采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、份数和签署

1、供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件，自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经响应文件签署人签字并加盖公章。

2、响应文件正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

4、采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

四、响应文件的密封及标记

1、商务技术文件应将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

2、响应报价表须单独密封，不得出现于其他投标文件中。

3、密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

4、采购人将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件。

五、报价准备

1、磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2、最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3、最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

- 第三部分 项目需求

请供应商在网上报名前和制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、有关要求说明

1.关于建议（参照）品牌：

项目中的建议（参照）品牌，只是建议（参照）所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议（参照）品牌，也可以选择建议（参照）品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议（参照）品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议（参照）品牌档次的，将作无效响应处理。

2.优先采购：政府采购优先采购：所投产品获得国家节能产品认证证书的产品。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目具体需求说明（货物清单）

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 品牌要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 最高出水温度60℃，工作环境-5℃以上。低温型，压缩机要求采用著名品牌的全封闭涡旋式压缩机，膨胀阀、四通阀的品牌要求为国际知名品牌（原装进口或国际品牌国内生产）；在国标要求普通工况下单台热泵机组的输入功率≤20KW，输出功率≥85KW。在环境温度7度，湿球温度6度 低温工况下单台热泵机组的输入功率≤19KW，输出功率≥65KW，机组重量≥500KG。噪音≤70db（提供检测报告原件为准）。 | 格力、天舒、生能。 | 4台 | 20P |
| 2 | 系统控制柜 | 配电柜厚度实量不低于1.2㎜。电器品牌施耐德、德力西、正泰，或不低以上品牌档次。变频器采用ABB、博士、台塑。 |  | 4 | 配电柜，包含空开，交流接触器，热过载等电器元件； |
| 3 | 循环水泵 | 流量：Q≥16M3/h；扬程：H≥20m； 一备一用 | 南方、威乐、凯旋。 | 8 | 不锈钢循环泵 |
| 4 | 工字钢机组基础 | 16# | 套 | 4 |  |
| 5 | 电线电缆 | 3*16+2*10 | 远东、津达、上上 | 80米 |  |
| 6 | 电线 | 4*2.5 | 远东、津达、上上 | 70米 |  |
| 7 | 屏蔽信号线 | 4*0.75 | 远东、津达、上上 | 90米 |  |
| 8 | 屏蔽信号线 | 2*1.5 | 远东、津达、上上 | 60米 |  |
| 9 | 不锈钢波纹管 | DN50 | 根 | 16 |  |
| 10 | 铜闸阀 | DN50，国标 | 个 | 8 |  |
| 11 | P-PR管路管件 | DN63 | 金牛、日丰、联塑 | 4批 |  |
| 12 | 镀锌桥架 | 100*50，国标 | 批 | 4 |  |
| 13 | 橡塑保温 | DN75 | 华美、赢胜、斯特福 | 4批 |  |
| 14 | 橡塑保温防护 | / | 项 | 4 |  |
| 15 | 角铁 | 4#，国标 | 米 | 72 |  |
| 16 | 减震垫 |  | 块 | 24 |  |
| 17 | 辅材 | 焊条、油漆、彩钢瓦、骑马卡、自攻螺丝等 | 项 | 4 |  |
| 18 | 水箱开洞费 |  | 项 | 4 |  |
| 19 | 安装调试费 |  | 项 | 1 |  |
| 20 | 运输、吊装 |  | 项 | 1 |  |

1、主要产品说明:南通师范高等专科学校开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目，增加空气源热泵及安装。

项目包括：系统方案设计、设备购置、施工及安装调试、售后服务等。其中施工主要范围：(1) 保温水箱的制作安装；(2) 机组安装(含线路、管路、泵体、辅材等安装)；(3) 机组控制柜的制作及安装；(4) 管路(含保温)的设计及铺设，与现有管路可靠连接(可以现场勘查)；(5) 系统供电缆铺设。（6）做好与其他工程施工的配合。

2、具体设计说明:不接受负偏离。

3、项目功能说明:

(1) 提供的空气源热泵机组能效比高，一年四季都能正常可靠运行，使用寿命长。

(2) 系统出水水温可在48-60℃之间自由调节，采用变频循环水泵供水，水温、水压稳定，热水量足够满足买方的用水需求。

(3)机组由微电脑控制自动运行和人工控制运行两种模式，自动运行时，无需专人值守，切换成人工控制模式时，由人工操作。系统操作稳定、便捷。

(4) 机组具有防结霜和自动化霜功能，确保机组在低气温环境条件下性能稳定可靠。

(5) 水箱补水由水位和内部温度联合自动控制， 保温水箱的热损系数达到国家相关标准。为满足冬季洗浴需要，设计一定功率的电辅热装置。

(6) 卖方应根据项目所在地粉尘多且部分粉尘具有腐蚀性的环境特点，提出有针对性的系统设计方案。空气源热泵热水机组外壳及换热器均需经过抗腐处理，满足现场使用要求；压缩机要求采用全封闭涡旋式压缩机。压缩机品牌要求为国际知名品牌（原装进口或国际知名品牌国内生产）。

(7) 机组所有低压电气元件均应采用国内知名品牌。机组配备自控系统，具有电源逆、缺相保护，漏电保护，缺水保护，设系统高低压力保护，压缩机排气过热等保护功能，系统具有故障自检功能，并设报警，提供液晶显示控制器，提示故障情况。危及人身或设备安全，系统自动停机保护，以保障人身安全和设备不收损坏。

(8) 投标人在进行项目方案设计时，应充分考虑买方节能节电的需求，针对峰平谷用电的不同时段，合理分配机组运转时间。低温季节需要使用辅电时，尽量使用谷电进行辅助电加热，辅助电加热可实现自动和手动控制。

(9) 系统其他防护措施：

a 防雷措施：系统按照三类民建防雷设计，系统与建筑接地网接地；

b 防火措施：系统设备、配件、材料均采用不燃或阻燃材料，电器部分按照国家规范设计、施工；

c 气密安全：系统按照国家标准生产、检验，达到国家标准要求的气密性条件，热水系统管道和设备在连接时按照国家标准规范进行施工，保证系统的气密性和水密性要求；

d 防漏电：系统电器部分具备防漏电功能；

e 防水质污染：本系统设备、管道均采用国标材质的产品，管道采用PPR或铝塑PPR材质的管道；

f 防漏水：系统在安装时，系统管道有可靠的预防措施；

(10) 供电电缆学校送至主配电箱，其余电线由投标人负责。水管由投标人从1#公寓楼东侧水管接入。

4、技术支撑（含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等）

系统方案设计和设备选型时，应遵循下列标准规范：

GB 50015—2003《建筑给水排水设计规范》(2009版)

GB 50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB/ T18430.1-2001《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组工商业和类似用途的冷水（热泵）机组》

GB 25131-2010 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

GB/T 25127.1-2010 低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

5、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

竣工资料包括

(1) 项目设计方案及图纸。

(2) 设备清单。

(3) 设备使用维护手册，设计文件。

(4) 设备的出厂合格证明。

(5) 详细使用说明。

(6) 安装检测报告。

(7) 其他需要说明的事项等。

6、安装调试及技术服务（含培训）要求

（1）设备安装调试要求

（2）技术支持要求

（3）人员培训要求

7、售后服务要求

(1) 卖方应为此项目建立专业的安装施工队伍，配备3名以上相关专业的工程师，安装施工人员全部持有岗位资格证书。

(2) 卖方应为本项目设备设立备品备件，以便系统发生故障后能及时修复。如此型号的设备已停产，卖方用其他设备代替时，需经买方同意，且不补差价，并要保证替换件的性能等同于或优于原件。

(3) 卖方应为买方建立相关台帐资料，包括《维护保养记录表》、《空气源热泵热水机组操作规程》，并协助买方建立《空气源热泵热水机组机房管理制度》等。

(4) 在系统安装调试结束进入试运行阶段后，卖方负责对买方的管理和操作人员进行不少于3天的免费技术培训。

(5) 全套热水供应系统保修期3年，保修期内卖方须提供24小时电话咨询和免费维修。

（6）维修与备品备件服务：技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。中标人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关

（7）技术服务信息（要求提供在采购人当地设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）

8、其它要求

（1） 交货地点：南通师范高等专科学校开发区校区。

（2） 交货方式：现场交货。

（3） 交货时间：签订合同后一月内交付使用。

（4） 报价方对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

（5）报价要求：

① 人民币报价，采用现场二次报价方式。

② 报价人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。必须填写详细报价清单，包括所有设备和主辅材品牌、技术参数、数量、和单价。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

三、其他要求

1. 签定合同日期：自中标（成交）公告结束后_3_个工作日内按中标额5%缴纳履约保证金后按时签定合同。

2.交货期（服务时间）： 自合同签定之日起 30天内。

3. 交货（服务）地点：南通师范高等专科学校开发区校区

- 4. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：三年。履约保证金在验收合格后转为质保金，质保金在质保期满后无息退还。

- 5. 验收方案：

①本工程为交钥匙项目，中标供应商负责办理交付使用前的一切手续。

②投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据；

③设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

④设备安装调试完成后，成交人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请当地有关质监部门进行检测验收，质监部门检测验收通过后，验收工作方算结束。

6. 售后服务及其它伴随服务要求：

①投标单位须能提供所投产品三年的免费保修期，保修包括正常修理和日常维护，从有关部门验收合格交付采购人接收使用之日起计算；

②成交单位应负责履行本项目所需设备、物料的供应、运输及场内运输、装卸、安装、调试、质检部门的检验检测、维修保养等一应工作，所需费用已包括在投标总价之内。

③成交单位负责对采购人的设备维修管理人员免费进行培训。

④投标单位应有维修机构并须具有维修保养资格。

⑤具有保证空气源正常运行及维修所需的备品备件，投标文件中提供空气源运行1年所需整套附件、配套件和材料的详细清单和报价；

⑥提供维修专用工具的详细清单。

⑦空气源发生故障需在120分钟内到达现场，中型故障以内应在12小时内解决。

四、其他说明：

1、报价包括：设备价格（包括空气源全套设备、辅配件、随设备应提交的资料等费用）；包装、运输、装卸、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；技术培训服务（说明服务内容）；安装、调试、有关部门监检测费（含脚手架、吊装、预埋件、底坑爬梯、井道照明）；报价中不包含土建装饰配合费用。投标人应充分考虑现场的一切不利条件，自行勘察现场，在成交后，不再承担任何影响空气源运转的费用。

2、知识产权：成交人应保证采购人免除且成交人承担由于采购人使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、采购人配合工作：

负责协调成交人施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交人所需的图纸和相关资料；组织成交人与其他工作单位人员的协调。

4、投标商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、投标方应提供必备的技术资料：

（1）提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；

（2）提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数（列出品名、型号、参数等详细清单）；

（3）提供保养、维修操作规程、设备保修期限；

（4）提供特殊件及配套件的清单、价格、技术参数及生产单位名录；

6、投标文件以中文资料为准。

7、采购文件和投标文件是合同的不可分割的部分。

8、其他优惠条件，请予以书面说明。

第四部分  评审程序和内容

一、学校组织磋商活动

1、成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2、竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3、竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商的法定代表人或授权人须持身份证准时参加磋商。

三、评审程序、内容

1、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人应当退还退出磋商的供应商的保证金。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1、供应商资格是否符合;

2、响应文件是否完整；

3、响应文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）误差纠正

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理		;

1、未按照磋商文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3、响应报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1、符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

供应商得分为磋商小组成员的平均分。

（一）商务技术分：60分

| 序号 | 评分点 名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工况检测报告 | 4 | 工况检测报告（4分） 根据投标人所投品牌热泵的国家级检测报告（以国家级双工况的检测报告数据为准），仅提供一个工况（20度常温工况或者7度低温工况）的检测报告的得2分；提供两个工况（20度常温和7度低温双工况）检测报告的得4分；不能提供检测报告或者提供的为非国家级检测报告的不得分。 |
| 2 | 能效等级 | 10 | 热泵能效等级（10分） 国家一级能效的得10分；国家二级能效的得8分；国家三级能效的得6分；国家四级能效的得4分；国家五级能效的不得分。提供中国能效标识网备案公告查询网络截图 |
| 3 | 能效比 | 4 | 能效比（4分） 根据投标热泵产品国家检测报告：20度工况能效比≥4.7得4分、4.5≤20度工况能效比＜4.7得2分；其余不得分。 |
| 5 | 产品认证 | 3 | 磋商产品获得中国节能产品认证证书（3分），否则不得分。 |
| 6 | 稳定运行报告 | 10 | 热泵品牌产品设备稳定运行检测报告（10分） 稳定运行10年以上得2分；稳定运行11年以上得4分；稳定运行12年以上得6分；稳定运行13年以上得8分；稳定运行14年以上得10分。 提供国家级空气源热泵专业实验室测试的检测报告。 |
| 7 | 施工方案 | 2 | 施工方案（2分） 评委根据投标单位提供的施工方案1-2分评定。 |
| 8 | 施工工期 | 2 | 工期（2分） 根据招标人的要求，热水改造必须20天完成。整个改造期限从签订合同之日起算。 |
| 9 | 体系认证 | 6 | 体系认证（6分） 所投产品具有设备厂家有效期内的ISO9001-2008质量管理体系、ISO14001-2004环境认证体系、OHSAS18001职业健康认证体系，每具有一个得2分，共6分。 |
| 10 | 优惠措施 | 3 | 优惠措施（3分） 是否提供采购文件要求范围以外，评标委员会认可的具体的、实在的优惠措施，由评委酌情打分。 |
| 11 | 售后服务 | 4 | 服务体系的完备性、技术力量（4分） 提供完备的备品备件库、售后服务管理制度、售后服务机构的技术人员情况，最高为4分。 |
| 12 | 质保期限 | 4 | 免费质保期满后，多延长一年得2分。 |
| 13 | 响应时间 | 5 | 报修后到达现场服务响应时间及完成维修时间承诺（5分）：时间最短且有明确保障者得5分，依次酌情扣分。 |
| 14 | 培训方案 | 3 | 培训计划和方案（3分）：有完善的培训计划和方案得3分，没有的或不全的酌情给分。 |

(二）价格分：40分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

六、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）可以单独磋商。

第五部分  合同签订与验收付款

合同格式可在南通公共资源交易平台“办事指南-下载专区-竞争性磋商资料”下载。

一、成交供应商和采购人按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

合同签订后先预付总价款的40%；设备验收完成并取得国家相关证书后10日内付支付总价款60%。中标价5%的履约保证金在验收合格后转为质保金，质保金在质保期满后无息退还。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

- 2、领取（下载）磋商文件的供应商应根据第二部分“磋商须知”中第一点第1项的约定提出疑问；质疑提出的有效时限，见《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条。

- 在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商授权人送达采购单位和采购人。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位和采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购人、采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。采购人有权取消会员供应商资格三个月的违约处理；同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。采购人有权取消会员供应商资格六个月的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。采购人有权取消会员供应商资格一年的违约处理；同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，采购人有权取消会员供应商资格一年的违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通公共资源交易平台、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。磋商人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由磋商人组织的政府采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，磋商人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。磋商人有权取消其相应的会员供应商资格，同时对其在1至3年内禁入由磋商人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通公共资源交易平台、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

第七部分  竞争性磋商响应文件

封面

南通师范高等专科学校政府采购

竞争性磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

一、供应商资格证明材料

（一）营业执照及相关资格证明文件（复印件）。

（二）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

（四）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

（五）法人授权书（原件）。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

注意：代理人（被授权人）必须是供应商拟选派的施工负责人，并且为本单位正式员工，法定代表人自行投标除外。

（六）施工负责人相关证书（复印件）

（七）公司业绩证明（复印件）：

（八）磋商响应函（原件）。

竞争性磋商响应函

致：南通师范高等专科学校

根据贵方的TSGZCG2020024号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。我们的投标报价包括完成该项工程所需的服务管理内容、耗材、通讯、服装、办公设备、巡检器材、工具、各种税费、人工、保险、劳保、维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我方同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。

4. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.我方同意因中标方管理不善，造成合同规定服务范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，贵方有权要求我方全额赔偿。

7.我方承诺人员上岗通过健康体检。

8.我方认为贵方有权决定中标者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的投标者。

授权代表签字：                       供应商名称（公章）：

经办人电话：                        日期：______年    月    日

（十）其他资格证明材料（格式自拟）

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效磋商响应文件；原件备查。

二、供应商商务技术材料

（一）在磋商文件中需要提交的商务技术响应文件材料（格式自拟，按得分点编制）

（二）其他相关资料

- 三、报价文件（单独装订密封），且不得出现在资格审查及商务技术文件中。（格式可参见附件）：

（一）小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加南通师范高等专科学校（项目编号为   ）的    项目政府采购活动提供本企业服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：供应商应将此声明函放在报价文件中，如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

（二）报价表

报价汇总表

项目名称：南通师范高等专科学校开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目

项目编号：

| 南通师范高等专科学校开发区校区一期工程宿舍区集热系统增容升级改造项目 |  |
| --- | --- |
| 第一次报价 密封前填写 | 大写： 小写¥ 元 |
| 第二次报价 现场填写 | 大写： 小写¥ 元 签字： 年 月 日 |

法定代表人或被授权人（签字）：                     单位名称：（加盖公章）：

年   月   日

注：1、本表式不得自行改动。

2、磋商总报价（以人民币计价）包含(人工工资、奖金、社保、加班费等费用）、材料费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。

3、第二轮报价将在开标现场填写。响应文件密封提交时只需填写第一轮报价。