南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程比选采购项目

比选文件编号：TSGZCG2021025

南通师范高等专科学校

二○二一年十二月二十二日

目      录

第一部分  比选邀请公告

附：供应商参加比选报名表

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质询提出和处理

第七部分  比选文件组成

第八部分  关于供应商进校参加采购活动的疫情防控要求

- 第一部分  比选公告

项目概况 南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程项目是政府集中采购目录以外、采购限额以下采购项目。欢迎各潜在供应商按以下时间参加比选：在2021年12月28日17点0分(北京时间）前将《供应商参加比选报名表》发送至854198750@qq.com进行报名；响应文件提交截止时间：2021年12月31日14点00分（北京时间）。

一、项目名称及编号：

项目名称：南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程项目

比选文件编号：TSGZCG2021025

二、采购预算：

本次采购最高限价为40.45万元，最终报价超过最高限价的为无效比选。

三、比选文件内容：

详见附件，供下载，请仔细研究。

四、供应商资格要求

1. 比选单位须具备独立法人资格和城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质，具有安全生产许可证，提供资质证明书复印件；

2.项目负责人资格：具备市政公用工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师资质，同时具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证）；

3. 法定代表人身份证复印件与比选代理人身份证复印件，比选代表人同时提供法定代表人授权书原件（比选代表是法定代表人无需）；

4.项目负责人为比选单位正式人员，提供：①比选单位与项目负责人双方签订的有效劳动合同书，②比选单位所在地社保机构出具的由企业为项目负责人2021年8月至2021年10月缴纳养老保险的缴费证明；

5. 未被“信用中国”等媒体列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单、没有因违反招投标规定被行政处罚且在公示期内；

6.本项目不接受联合体比选。

注：

- 比选人不满足上述规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其比选无效，以上资格证明文件为复印件的，须加盖比选人公章；

- 比选人所提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加比选，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效比选处理。

五、比选公告期限

自比选公告在“南通市教育网”“南通师范高等专科学校”发布之日起3个工作日。

六、比选保证金

本项目不收比选保证金，比选文件中涉及比选保证金的事项，均按免收比选保证金执行。

七、比选文件的获取，开标时间、地点

1.获取比选文件：

时间：2021年12月22日至2021年12月28日

地点：本公告网站。

方式：自行下载。

2.报名要求

潜在供应商应在2021年12月28日17点0分(北京时间）前将《供应商参加比选报名表》发送至854198750@qq.com进行报名。报名费200元，在开标现场提交给代理机构。

3.响应文件提交：

截止时间：2021年12月31日14点00分（北京时间）。

地点：江苏省南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校开发区校区306会议室。

4.开启

时间：2021年12月31日14点00分（北京时间）。

地点：南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校开发区校区306会议室。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通师范高等专科学校

地址：江苏省南通经济技术开发区育贤路2号

联系方式：王老师，电话：18068670919

2.代理机构：江苏宏信工程咨询有限公司

联系方式：张工   13921679992

南通师范高等专科学校

2021年12月22日

供应商参加比选报名表

南通师范高等专科学校：

本单位将参加贵校组织的于 2021 年   月   日    点    分举行的（采购项目名称及项目编号）   比选活动。本单位已在网站成功下载比选文件，特发函报名参与。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：请有意参与本项目比选的供应商如实填写《供应商参加比选报名表》, 并在12月28日17：00前以邮件形式发送至854198750@qq.com，如比选人未按上述要求操作，不具备比选资格，由此所产生的损失及风险由比选人自行承担。

- 第二部分  比选须知

- 一、比选文件由采购人或招标代理解释。

1、供应商下载比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如对非政府采购项目活动事项有疑问的，应在下载比选文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本比选文件所有内容，并由此引起的比选损失自负。

2、比选人应认真审阅比选文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照比选文件要求提交比选文件，或者比选文件没有对比选文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

- 二、比选文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的比选文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对比选文件的澄清、修改将构成比选文件的一部分，对比选人具有约束力。

4、比选人由于对比选文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

- 三、比选报价

一个标的只允许一个总报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比选文件的编写、份数和签署

1、比选人按第七部分“比选文件组成”编写比选文件。比选文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照比选文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选文件签署人签字并加盖公章。

2、比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注比选人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3、比选文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、比选文件的密封及标记

1、比选人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2、比选人应将商务技术标资料正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、价格标须单独密封，不得出现于比选文件其他部分中。

4、密封后比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标）封面分别标明比选文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5、采购人将拒绝接收未按照比选文件要求密封的比选文件。

- 六、比选文件的递交时间

比选文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选文件。

- 七、比选费用

1、比选人承担参与比选可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、中标单位需支付本项目设计费用人民币5000元给第三方设计单位，第三方设计单位不得参与本项目比选，比选单位制作投标报价时请考虑上述费用，投标单位须综合考虑在投标报价内，不单列。

3、本项目招标代理服务费参照发改价格〔2011〕534号、苏价服2014（383）号、国家计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准下浮50%，按照中标价计算，不足1500元，按1500元计，由中标人承担，由代理机构在发放中标通知书时向中标人收取，投标单位须综合考虑在投标报价内，不单列。

4、采购人不收取任何费用。

- 第三部分  项目需求说明

请比选人在制作比选文件时仔细研究项目需求说明。比选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

- 一、项目具体需求说明

为充分利用社会施工单位资源，本次比选选聘一家施工单位作为南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程项目施工方，为采购人提供南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程项目施工服务，包含布管、布线、灯具安装、配电箱安装、智能控制系统等施工安装及保修服务。

项目须通过开发区综合执法局验收，控制系统需与开发区综合执法局亮化总控系统兼容，需接入执法局总控系统整体联动控制。费用包含在投标报价中，后期不得提出费用增加。

详见工程量清单和图纸。

二、有关说明

1.现场条件

（1）施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。比选单位必须无条件接受并依据踏勘现场的结构自行制定相应措施，相应费用含在投标报价内，工程结算时不作调整。

（2）施工用水、电：临时供配电、施工用水、电由投标单位自行承担，费用包含在投标总价中。

（3）场内外道路：以现有道路为准，投标单位自行踏看现场，施工便道由比选单位自行考虑，考虑材料运输方案，涉及二次搬运等费用一并考虑在报价内，工程结算时不作调整。

（4）其他：比选单位应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，比选单位均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由比选单位自行承担，结算时不予调整。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由比选单位自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。比选单位务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。

2.踏勘现场

经招标人允许，比选单位可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但比选单位不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，比选单位应承担踏勘现场的责任和风险。

比选单位自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便比选单位获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。比选单位承担踏勘现场发生的一切费用。

招标人向比选单位提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被比选单位利用的资料，招标人对比选单位作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

比选单位应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对比选文件的响应程度。

3.投标报价

3.1投标报价应包括比选文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的比选单位所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

比选文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是比选单位投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，比选单位应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

4. 投标报价方式

4.1本工程采用 固定单价 报价。比选单位报价时应充分考虑施工期间各类建材、人工的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

4.2工程价款调整：详见合同相关条款。

5.投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省安装、建筑与装饰、市政、仿古建筑与园林计价表（以下简称江苏省计价表）、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量数量，比选单位自主报价确定工程造价的计价方式。

6.招标控制价

6.1本项目控制价为40.45万元。比选单位的投标报价高于招标控制价的，招标人应予拒绝。

6.2招标控制价编制依据

(1)本工程图纸；

(2)《建设工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）；

(3)《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》（江苏省建设厅）；

(4)《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）及相关补充定额；

(5)《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

(6)《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

(7)“省住房建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知”苏建价【2019】178号；

(8)人工工资调整按苏建函价（2021）379号文件；

(9)《南通建设工程造价信息》2021年第11期指导价及市场询价。

6.3不可竞争费用按以下费率计取：

| 序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计费基数 | 安装（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规 费 | 环境保护税 | A+B+C-D | / |
| 2 |  | 社会保障费 | A+B+C-D | 2.4 |
| 3 |  | 住房公积金 | A+B+C-D | 0.42 |
| 4 | 现场安全文明施工措施费 | 基本费费率 | A+E-D | 1.5 |
| 5 |  | 省级标化增加费 | A+E-D | / |
| 6 |  | 扬尘污染防治增加费 | A+E-D | 0.21 |
| 7 | 税 金 | 税 金 | 除税造价 | 9.00 |

7. 投标报价编制要求

7.1采用工程量清单计价方式，比选单位不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。工程量清单中比选单位没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

7.2除比选单位自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

7.3报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的或有利于招标人的为计算依据。

7.4投标报价应根据比选文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。比选单位所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。比选单位标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。

7.5比选单位不得擅自改动招标人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义，请将书面疑问材料在规定的时间和方法向招标代理单位提出，其中清单内容的书面疑问材料经招标人组织核实确认后提供最终工程量清单，比选单位在投标报价时，不得增减清单工程量。

7.6 本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，比选单位均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

7.7本工程不可竞争费用项目及其费率见6.3条。

7.8比选单位在投标报价时不得调整招标人设定的暂估价、暂列金额、现场安全文明施工措施费率、规费项目费、税金项目费不可竞争费费率，否则按无效投标文件处理。

7.9施工单位自行考察施工现场情况，充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，要加强施工区域内的管理，文明施工，注意环保，确保周边的居民利益。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，业主不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由比选单位自行考虑，并列入投标报价，该费用一次性包定，工程结算时一律不作调整。

7.10因施工场地狭小而发生的一切费用由各比选单位自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

7.11比选单位必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工措施费、已完工程及设备保护费、临时设施费等总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性保定，结算时一律不作调整。如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价。

7.12比选单位应认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，并计入工程报价，一旦中标，不得提出额外增加费用要求。

7.13工程量清单应与施工图、比选文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单项目特征中未列明或项目特征描述不全，但比选单位为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，比选单位应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

7.14比选单位承包人须在竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料等全部清运出场，相关费用由各比选单位在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

7.16下列主要材料、设备由比选单位按照招标人推荐品牌列入投标报价；中标后，中标人须在推荐品牌中任选一种品牌进行采购（灯具除外，在投标时须明确所选品牌），如选择其他材料品牌，所有材料的选用需待招标人确认后方可进场。在工程结算时，综合单价不予调整。

选择非推荐品牌之外的，需提供如下资料：①书面申请报告（申请报告须加盖单位公章、法定代表人私章或签字、联系人姓名电话）；②同时须提交该品牌拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件等证明材料。当三分之二评委认定所选品牌档次优于或相当于推荐品牌的为有效标，否则将作无效响应文件处理。

主要材料、设备品牌推荐表

| 序号 | 材料或设备名称 | 可选品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯具：LED投光灯、洗墙灯 | 上海芯龙、东莞勤上、广东迪艾生 |
| 2 | 芯片 | 飞利浦、欧司朗、科锐 |
| 3 | 24V开关电源 | 明纬、茂硕、英飞特 |

7.17 LED投光灯、洗墙灯需提供三年质保，其他材料、设备等按厂家质保期限执行，最低两年。

7.18中标单位施工前应提供的主要材料、设备相关产品说明书、检验报告、产品等级证明等。

7.19进场施工前，中标单位需提供所用相关灯具产品由国家级半导体光源产品检验中心或国家灯具检验中心或国家电光源产品检验中心出具的报告，报告具有认证二维码、防伪码，提供认证复印件并加盖所投品牌制造商公章，供建设单位予以核查，否则不予进场施工。

7.20本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

7.21现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额（使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，暂估材料料最终价格由招标人通过合适的方法确定）不得调整外，投标单位可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。

7.22报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

7.23本工程单价措施费无论采用何种施工方案，比选单位均自行报价，结算不作调整。

7.24作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由比选单位承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

7.25若投标单位在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按比选文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变比选文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以比选文件及清单内容执行，结算价格不予调整。

7.26承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目等影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或比选文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

7.27中标单位必须保护现有房屋、道路、结构物等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用自理。

7.28非道路移动机械须满足环保要求，具体环保要求可参照《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气[2018]179号）和《关于印发江苏省柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（苏污防攻坚指办〔2019〕40号）的有关规定执行。

7.29本项目报价时，按灯具防护等级IP66。

7.30未尽事宜在书面答疑中明确。

四、其他

1、签订合同日期：自中标（成交）通知书发出之日起10个工作日内按时签服务协议。

2、服务时间：自合同签订之日起30日历天内完成供货及安装，并通过验收；同时通过开发区综合执法局验收，控制系统需与开发区综合执法局亮化总控系统兼容，需接入执法局总控系统整体联动控制。费用包含在投标报价中，后期不得提出费用增加。

3、服务对象：南通师范高等专科学校。

4、服务地点：南通经济技术开发区育贤路2号

5、质量要求：严格执行江苏省住建厅、南通市住建局、南通师范高等专科学校基建工程建设等相关规定。

6、履约保证金：

中标人须向采购人支付履约保证金，收取金额为中标价的10%。在整个工程竣工验收达到规定质量要求后30天内返还承包人（不计息）。

履约保证金缴纳形式：转账。

7、付款方式：

合同签订后付合同价的40%，工程竣工验收合格支付合同价的40%；审计结束后付至审计价的95%；满质保期（三年）后一次性付清余款（无息）。

以上付款基数均为合同价扣减发包人的暂列金、暂估价等非承包人施工的项目款。

每次申请工程款时，承包人均需按照增值税相关规定提供相应发票和完税证明。

- 第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选文件进行评审。

（一）评审内容

1、比选资格是否符合

2、比选文件是否完整；

3、比选文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1、未按照比选文件规定要求签署、盖章的；

2、不具备比选文件中规定的资格要求的；

3、报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、比选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、不符合比选文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的比选人或者对比选文件作实质响应的比选人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现：参加比选的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对比选文件作实质响应的比选单位不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人视情采取其他方式采购。本次比选文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评标委员会对比选人资格性、符合性评审后，对合格的比选人由评标委员会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低依序确定服务的施工单位作为施工服务单位，评分标准如下：

| 序号 | 评分界定(商务技术、价格两项一共100分) |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.商务技术因素（满分40分） |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 |  | 评分标准 |  |
| 1 | 施 工 组 织 设 计（28分） | 施工方案及技术措施 | 施工方案整体编制完整，充分考虑到工程特点， 主要施工项目的施工方法和技术措施详尽、科学、合理，满足本项目工程需要； | 4分 |
|  |  | 施工总进度计划及保证措施 | 包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力配备计划、材料设备进场计划等。 | 4分 |
|  |  | 项目人员配备 | 项目班子人员配备齐全、专业搭配合理，人员资质、资历层次满足本工程管理的要求。 | 4分 |
|  |  | 质量保证措施 | 有完整的质量体系，针对项目实际情况，有先进、可行、具体保证措施。包括质量体系、工期延误补救措施、材料保证措施、雨季施工措施及其他保证措施等 | 4分 |
|  |  | 针对本项目的重点、难点分析和解决方案 | 对关键技术、工艺有深入表述；对重点、难点解决方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力。 | 4分 |
|  |  | 安全文明施工 | 针对本工程特点和现场实际情况，制定切实有效、可行的安全文明措施，任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工 过程中可能遇到的各种风险）的措施。 | 4分 |
|  |  | 环境保护措施 | 施工环保措施计划，扬尘治理、减少噪音、降低 环境污染、节水节电等方案具体可行。 | 4分 |
|  |  | 注：以上 7 项施工组织设计，每项满分 4分；每项方案具体合理 全面、完全符合施工要求的得4 分，良2-3分，一般1分，未提供0分。 |  |  |
| 2 | 保修服务 |  | 服务承诺（质保期内和质保期外的维修、维护、服务方式、范围、响应时间及免费、收费情况等） 由评委进行评价，售后服务方案完善的得3分，良2分，一般1分，未提供售后服务方案的本项不得分。 | 3分 |
| 3 | 企业信誉 |  | 供应商（提供质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证，每提供一项证书复印件加盖公章得1 分，最多得3分。 | 3分 |
| 4 | 企业业绩 |  | 供应商承担过同类项目，每提供一份类似合同得1分，最高得6分。 提供合同复印件加盖公章。 | 6分 |
| 2.价格因素（满分60分） |  |  |  |  |
| 1 | 采用低价优先法计算，即满足比选文件要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×50%×100 |  |  | 50分 |
| 2 | 工程量清单、综合单价和综合单价分析表，相互矛盾、明显不合理的，比选小组每发现1项扣1分，减至0分为止，本项满分10分。如未提供综合单价分析表，本项得0分。 |  |  | 10分 |
| 各有效比选人的综合得分＝商务技术因素＋价格因素 |  |  |  |  |

备注：由于评分主要根据比选文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

（二）推荐施工单位名单

候选施工单位排列顺序。经比选文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐施工单位名单的排列顺序：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。比选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。

八、其他注意事项

1、在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向比选人解释落标原因。

3、在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4、凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

九、中标通知

中标结果在南通教育网、南通师范高等专科学校网公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

施工单位确定后，南通师范高等专科学校按学校合同管理的相关规定与之签订合同。

合同签订后中标服务单位方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式四份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对比选文件作实质性修改。采购单位不得向中标服务单位提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标服务单位私下订立背离比选文件实质性内容的协议。

二、不响应付款方式的，视同无效比选处理。

三、建设工程施工合同

南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程项目

施工合同

发包人：                    （以下简称甲方）

承包人：                    （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》等法律法规的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经协商同意，达成如下协议：

第一条  工程概况

1、工程名称：南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程项目

2、工程地点：南通师范高等专科学校开发区校区

第二条  承包范围

南通师范高等专科学校图文中心夜景亮化工程，包含布管、布线、灯具安装、配电箱安装、智能控制系统、等施工安装及保修服务。详见工程量清单和图纸。

工程须通过开发区综合执法局验收，控制系统需与开发区综合执法局亮化总控系统兼容，需接入执法局总控系统整体联动控制。费用包含在投标报价中，后期不得提出费用增加。

第三条  项目主要材料清单

详见工程量清单报价

第四条  工程承包方式

包工包料，包安全文明施工措施费、安装费、包验收、包总价的总承包模式。

第五条  合同工期

开工日期：

施工工期：30日历天

第六条  合同价款

合同总价￥：

大写人民币      元整（含税）。小写￥：     .00 元

第七条   付款方式、价款调整

1、付款方式：

合同签订后付合同价的40%，工程竣工验收合格支付合同价的40%；审计结束后付至审计价的95%；满质保期（三年）后一次性付清余款（无息）。

以上付款基数均为合同价扣减发包人的暂列金、暂估价等非承包人施工的项目款。

每次申请工程款时，承包人均需按照增值税相关规定提供相应发票和完税证明。

2、价款调整：

（1）发生以下情况之一时，经乙方提出、甲方认可并经甲方审定后可调整本合同价款：

1）增加工作内容：甲方因增加功能要求或经过确认（甲方确认）的设计变更、工程量增加或材料变更，其余均不得调整。

2）减少工作内容：甲方因减少功能要求或经过确认（甲方及乙方确认）的设计变更、工程量减少或材料变更，其余均不得调整。

（2）在施工期间，乙方应承受合同价款约定范围内因物价变动、工资和工程管理费用变动等因素而产生的风险，不得提出新的要求。

（3）除合同另有说明外，本工程发生的任何直接费用及本工程有关的其他费用（税金、保险等应向政府部门交纳的费用）均已包括在本合同的价款内。

第八条   工程质量及验收标准

1、本工程由甲乙双方及相关主管部门等有关单位以施工图纸、设计说明、设计效果图（含动画效果）、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。

2、工程质量必须符合行业现行的相关标准和规范要求。

3、所有电源及控制线路应穿管固定保护。

4、工程须通过开发区综合执法局验收，控制系统需与开发区综合执法局亮化总控系统兼容，需接入执法局总控系统整体联动控制。

第九条  安全文明施工

1、乙方遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须配合其他单位和政府职能部门对安全文明施工所提出的要求。

2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。

3、乙方在施工过程中，应遵从甲方有关现场的各种管理制度，认真落实安全防护、文明施工等措施，遵从甲方关于进度协调、质量以及工程资料等方面的要求；乙方施工中应注意防范外墙防水渗漏的问题，采取符合防水要求的施工措施，承担因施工造成漏水的维修费用。

4、乙方必须服从甲方的安全文明施工管理，应按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备专职的安全管理人员，制订安全施工方案报甲方批准才能施工；高空作业人员需经专业培训取得高空上岗证件并处于合格有效期的人员；乙方负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等安全措施问题。

5、材料进场时，需堆放在学校仓库中。材料经招标人验收合格后，方可进场施工。

第十条  质保期及售后服务要求

1、质量保证期（简称“质保期”）从验收交付之日起为三年，保修期二年（质保期满后开始计算）。质保期内乙方对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养；质保期满后保修期内乙方可提供维修保养服务，并收取必要成本费用。

2、乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作。同时，必须保证通讯畅通，使甲方能够随时取得联系。如乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，甲方有权自行解决维修问题，由乙方承担所有维修费用，甲方有权将该费用和违约金在质保金中扣除。

4、如遇到灯具不亮情况，承诺24小时内派人排查，最迟3天内修复到位，超过时间罚款200元/天。

第十一条  双方的权利和义务

1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电接口，由乙方负责接入并承担费用。

2、乙方必须向甲方提供安全施工组织设计、质保服务措施等相关文件和工程资料，不得以任何理由隐瞒。

3、乙方必须按照经甲方书面确认的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不明确之处应按照相应的国家标准图集进行施工并事先征得甲方书面同意，不得擅自改动，如有变更以甲方书面的变更通知单为准。

4、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。

5、乙方必须遵守施工和验收规范以及行业标准进行施工和验收，发现违规和缺陷要主动及时向甲方书面报告。

6、工程施工过程中及工程竣工验收合格后未移交甲方前，半成品、成品保护工作由乙方负责，乙方应妥善保护现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿、更换。

7、进场施工时，施工人员需提供低压电工证及高空作业证给招标人审核通过后方可进场。

第十二条  违约责任、索赔

1、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。

2、工程如未按合同约定时间竣工（因不可抗力及甲方原因导致窝工的应作相应顺延），每延误一天，乙方必须向甲方支付每天500元的违约金。

3、由于乙方提供的材料、设备的质量、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事故等，乙方承担由此造成的相关损失。

4、工程未达到合同规定的质量验收标准验收，乙方承担由此造成的一切损失 ，同时乙方必须在甲方指定的期限内无偿返工直至通过相关部门的验收。

第十三条  争议的解决

本合同发生争议，双方协商解决，协商不成可向工程所在地人民法院起诉。

第十四条  其他约定

1.本合同履约保证金为中标价的10%。在整个工程竣工验收达到规定质量要求后30天内返还承包人（不计息）。

2.本项目比选文件及其补充文件，乙方的投标文件及其澄清文件或书面承诺，均作为本合同的附件，合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务。

3.未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4.本合同一式     份，甲方执     乙方执     份，

5.双方均已对以上各条款及附件作充分了解，并明确理解由此而产生的相关权责。

甲      方：                             乙      方：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

开户银行  ：                             开户银行  ：

账      号：                             账     号 ：

签订时间  ：       年    月    日

施工安全责任协议书

甲方：

乙方：

为了加强项目施工安全管理，坚持安全第一、预防为主的方针，确实做到安全生产，人人有责，特签定本协议书。

一、工程概况：

1、工程名称：南通师范高等专科学校开发区校区主楼亮化工程项目

2、工程范围：

3、工程地点：南通师范高等专科学校开发区校区

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》，熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方及其各班组要建立安全施工领导小组，设立专职安全员与甲方保持联系，并定期对其职工进行安全教育，经常进行安全施工检查（特别是班前教育检查），且和职工个人要签定安全责任书，不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任，乙方必须明确现场管理人员：

乙方项目负责人：                 联系电话：

乙方现场安全负责人：             联系电话：

五、乙方必须确保所有进场施工的人员，年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生一切后果均乙方自负，甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施，不得滥用或不用；保证进入施工现场带好安全帽，严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工种操作人员持证上岗，严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反，全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内，否则造成的一切后果由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内各班组及个人要增强安全意识，做好自身安全保护，出现大小事故均由乙方负责，甲方概不负责。（注：本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故）

九、在施工期间，由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的，由乙方承担全部责任。

十、在施工期间，乙方人员与其他承包队发生打架行为，各承包队责任自负，并且甲方将按〈〈工地文明施工规定〉〉进行处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件，责任由乙方自负，甲方概不负责。

十二、本责任书一式四份，甲乙双方各二份做为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款，作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效，承包施工结束后自行失效。

甲方（签字盖章）：               乙方（签字盖章）：

负责人：                        负责人：

经办人：             	        经办人：

联系电话：	                   联系电话：

签订日期：      年   月    日

签订地点：

- 第六部分  质询提出和处理

一、质询的提出

1、质询人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2、领取比选文件的供应商应根据第二部分“比选须知”中“第一款”“第1项”的约定提出询问。

3、提出质询时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质询人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次采购有质询的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质询。质询人应在质询有效期内以书面形式提出《质询函》，《质询函》内容应包括质询事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质询人应保证其提出的质询内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质询函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质询函》的受理和回复

1、《质询函》须由质询人的法定代表人或参加本次采购授权人送达采购人或招标代理。

2、对符合提出质询要求的，采购人或招标代理签收并出具《质询受理通知书》。在处理过程中，发现需要质询人进一步补充相关佐证材料的，请质询人在规定的时间内提供，质询回复时间相应顺延。质询人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质询。

3、对不符合提出质询要求的，出具《质询退回通知书》并提出相关补充材料要求，质询人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质询。

4、采购人或招标代理负责将质询人提出的质询相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质询人。

必要时，可向被质询人转发《质询函》及相关佐证材料。被质询人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质询人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质询事项。

5、因质询情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人或招标代理以书面形式通知质询人，可适当延长质询回复处理时间。

三、质询处理

1、质询成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质询不成立的处理。

1）质询人书面《申请撤回质询函》的，不作违约处理。

2）质询人在规定的时间内不配合进行质询调查处理的，按自动撤回《质询函》处理。

3）质询人不按《质询函》格式就提出质询的，作违约处理，视情列入不良供应商名单。

4）质询人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质询成立的，采购人请质询人补充相关佐证材料，仍不能证明其质询成立的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

5）质询人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质询人仍然坚持提出质询的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他比选人举证无依据的质询，作违约处理，采购人有权将质询人列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质询给予质询人1年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在学校相关媒体予以披露。

7）质询人承担使用虚假材料或恶意方式质询的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、《质询函》、《质询回复函》，质询、举报不成立的等相关情况，视情在学校相关媒体予以披露。

- 第七部分  比选文件组成

比选文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.参加比选的比选响应函（格式见附件一）；

2.法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3.法定代表人授权委托书原件，比选代表本人身份证复印件（比选代表身份证原件随身备查，格式见附件三）；

4.比选邀请公告资格要求中的相应佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标（不能出现报价；一正两副，单独密封牢固装订）：

1.第四部分评标办法中的商务技术因素要求的相应材料

2.为方便评委评审，请比选人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

3.评标办法中未涉及的事项，比选人认为需要提交的其他资料。

三、价格标：一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术标部分：

1.报价函

2.已标价的工程量清单：投标总价、总说明、建设项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等（投标文件副本内已标价的工程量清单可不包含综合单价分析表的内容）；

3.计划投入的主要施工机械设备表、主要施工人员表；

4.品牌选择确认函

5.比选单位根据评标办法认为需要提供的其他材料。

- 附件一：比选响应函

响  应  函

致：南通高等师范专科学校：

根据贵方为             项目的比选公告，我方           　　（比选人名称）作为比选人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本比选的一切事宜。

一、在此提交的比选文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“比选人须知”要求编制的比选文件资格标【正本壹份，副本贰份】

（二）按“比选人须知”要求编制的比选文件商务标【正本壹份，副本贰份】

二、我方己完全明白比选文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本比选文件的有效期自比选截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了比选文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，比选人在比选有效期内撤回比选，其比选保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与比选有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行比选文件以及比选文件修改书（如有）中的全部责任和义务，缴纳履约保证金，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本比选有关的函件请发往下列地址：

地 址

电 话

传 真

电子邮件

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 附件二：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

比选单位单位名称：

比选单位单位地址：

姓    名：             性别：

年龄：                 职务：

系：                      （比选单位单位名称） 的法定代表人。

特此证明

比选单位：                   （盖单位章）

日   期：

附法定代表人身份证复印件：

附件三：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系                （比选单位单位名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）（身份证号：        ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改         （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

代理人（签字）：                    性别：             年龄：

代理人单位：                部门：             职务：

比选单位：                            （盖单位章）

法定代表人：                         （签字或印章）

日期：

附代理人身份证复印件：

附件四：投标报价函

报价函

南通高等师范专科学校：

根据已收到的        （项目名称）的比选文件，我单位愿以人民币（大写）                                 [¥（小写）            元］的总价，按比选文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在   日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我单位保证本工程质量达到      。

（四）我单位金额为人民币（小写）       元］的比选保证金已按比选文件要求递交。

（五）如果我方中标，我方将按照比选文件规定的时间、数额提交履约保证金。

（六）贵单位的比选文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同条款。

比选单位（盖法人章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：

电话：

邮政编码：

日期：     年    月    日

附件五：已标价的工程量清单

### 附件六：

### 计划投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国 别 产 地 | 制 造 年 份 | 额定功率（KW） | 生产能力（MH） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附件七：

### 项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

比选单位须如实填写本表。

附件八：

### 品牌选择确认函

致                       （招标人）

1、我单位灯具选择主要材料、设备品牌表如下：

| 序号 | 材料或设备名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | LED投光灯、洗墙灯 | 广东迪艾生，上海芯龙，深圳洲明 |
| 2 | 芯片 | 飞利浦、欧司朗、科锐 |
| 3 | 24V直流电源 | 明纬、茂硕、英飞特 |

主要材料、设备由比选单位按照招标人推荐品牌列入投标报价；投标单位在推荐品牌中任选一种品牌。

选择非推荐品牌之外的，需提供如下资料：①书面申请报告（申请报告须加盖单位公章、法定代表人私章或签字、联系人姓名电话）；②同时须提交该品牌拟投产品详细技术参数说明文件复印件、各类认证证明文件复印件等证明材料。当三分之二评委认定所选品牌档次优于或相当于推荐品牌的为有效标，否则将作无效响应文件处理。

如选择其他材料品牌，所有材料的选用需待招标人确认后方可进场。在工程结算时，综合单价不予调整。

2、我单位承诺提供质保期为：LED投光灯、洗墙灯提供三年质保，其他材料、设备等按厂家质保期限执行，最低两年。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年       月       日

第八部分  工程量清单

（另附，自行下载）

第九部分   图纸、技术资料及附件

（另附，自行下载）

第十部分 关于供应商进校参加采购活动的疫情防控要求

各位供应商：

根据南通市政府关于新冠防疫的相关要求和我校《南通师范高等专科学校关于进一步加强当前学校疫情防控工作的通知》（通师高专党〔2021〕27号）：“二、严格实行校园封闭管理。根据疫情形势和要求，继续实行校园封闭管理，校外人员不得擅自进入校园，确需进校，须经党政办（校区管理办）批准；外市人员确需进校，须持48小时内核酸阴性证明，得到许可后方可进校”的规定，请各位供应商按要求提供参加采购活动人员的相关检测报告和绿色行程码、绿色苏康码，佩戴口罩进校参加我校的采购活动。

南通师范高等专科学校国资处

2021年12月22日