- 如皋公立简易师范学堂旧址防雷工程项目

竞争性磋商文件

项目编号：TSGZCG2020024

√

南通师范高等专科学校国有资产管理处

二○二○年十一月十日

地址: 南通市经济技术开发区育贤路2号   邮政编码：226010

http://www.ntnc.edu.cn/Category_1617/Index.aspx

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目需求

第四部分  合同范本

第五部分  评审标准和方法

第六部分  竞争性磋商响应文件

第一部分  竞争性磋商公告

一、项目基本情况

项目名称：如皋公立简易师范学堂旧址防雷工程项目

计划编号：TSGZCG2020024

预算金额：798799.74元

最高限价：798799.74元

采购需求：需求详见磋商文件及设计要求。

二、响应人的资格要求：

1.《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目的特定资格要求：

（1）具有特种工程专业承包资质（限特种防雷）及古建筑专业承包三级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证，在人员、设备、资金等方面具有承担项目的施工能力。

（2）拟派项目经理须为在投标单位注册的建筑工程专业或机电二级建造师，提供建造师注册证书、有效的安全生产考核证书，并不得有在建工程。

3.未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”、“信用江苏（http://www.jscredit.cn）”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

4.本项目不接受联合体。

三、获取竞争性磋商文件

时间：2020年11月10日至2020年11月12日在 “南通公共交易资源网”“南通教育网”“南通师范高等专科学校官网”的该项目竞争性磋商公告附件中下载竞争性磋商文件。

四、竞争性磋商响应文件提交

截止时间：2020年11月20 日下午14 点30分（北京时间）。

地点：南通师范高等专科学校新校区图文中心12楼会议室（南通经济开发区育贤路2号）。

开标时间：2020年11月20 日下午14 点30分。

五、磋商报名方式

请有意参与本项目投标的供应商于2020年11月16日15时00分前将《竞争性磋商响应函》扫描件发送至459314346@qq.com邮箱，如投标人未按规定的时间和方式完成发送，视为不参加本项目的投标，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

请投标人连续关注学校网站可能发布的补充和答疑文件等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.项目需求人：杜老师，电话：18962728838。

2.采购联系人：秦老师，电话：18061806928。

第二部分  供应商须知

一、参加磋商费用

参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件的约束力

1.供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

2.任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间3个工作日前按照竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

3.提交首次响应文件截止之日前，采购人可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

4.澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，在“南通公共资源交易网”“南通教育网”“南通师范高等专科学校官网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商。不足3个工作日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

三、磋商响应文件的编制和递交

1.参加磋商供应商应严格按照竞争性磋商采购公告要求准备磋商响应文件，磋商响应文件应对磋商文件的要求作出实质性响应，并保证其磋商响应文件中所提供的全部资料的真实性。每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。提供磋商响应文件正本一份、副本两份。供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

2.响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，除磋商文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本封面须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章；磋商文件内容中要求响应文件正本签字或者盖章的地方（如：法定代表人授权书等）须签字盖章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

3.除磋商供应商对错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

4.磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

5.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

6.磋商文件规定的相关要求，如果磋商响应供应商在磋商响应文件中没有以书面方式提出不符合的说明，则视为磋商响应供应商能够完全理解并满足磋商文件要求。对有不符合磋商文件技术、商务要求的，不管是多么微小，磋商响应供应商都应在《技术规格偏离表》中如实详细说明，磋商响应供应商在成交后才提出或被采购人发现磋商响应供应商有不符合磋商文件要求的均按虚假应标处理，拒绝其磋商或取消成交结果，其虚假应标行为上报监督管理部门，按《政府采购法》及相关法律法规规定处罚。

7.如果磋商小组发现磋商响应供应商为谋取成交恶意篡改《技术规格偏离表》中磋商文件要求的或磋商产品响应栏中应答的技术指标与其提供的佐证材料明显不符的（特别是磋商技术要求中涉及具体数值要求的指标，磋商响应供应商应答的具体数值与磋商响应供应商提供的佐证材料不一致的，可视为磋商响应供应商为谋取成交而恶意篡改所投产品技术指标），磋商小组可视为虚假应标而拒绝其磋商，其虚假应标行为上报监督管理部门，按《政府采购法》及相关法律法规规定处罚。

8.磋商响应文件由①资格证明材料、②商务技术响应材料和③价格响应材料三部分组成，部分格式详见本文件第六章。

响应文件的密封及标记：

（1）供应商须将本项目响应文件：①、②、③单独密封。

（2）密封后，应在每一密封的响应文件上明确标注磋商项目名称、响应文件各自对应的名称、供应商的全称及日期。

（3）在边缝处加盖供应商公章或骑缝签字。

【特别提醒】响应文件中的①和②的“正本”或“副本”中，均不得含有商务报价响应文件中报价表（报价单）内的任何项目价格，否则作无效投标处理。

9.现场可进行不少于两次磋商报价，第二次报价不得高于第一次密封报价。报价应在现场规定的时间内报出，否则报价被拒绝。现场报价应按采购文件规定要求和内容的报价。为避免不正当竞争，第二次报价高于第一次密封报价的，取消磋商资格。

10.密封竞争性磋商响应文件应注明参加磋商项目名称、磋商文件编号。密封包装上应写明参加磋商供应商名称和地址。密封的竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商公告中规定的时间和地点送达。

11.如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商响应文件，作无效响应处理。

12.磋商供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

四、磋商与评审

1.采购人将在竞争性磋商公告中规定的时间和地点组织磋商，供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

2.磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.磋商小组将以科学、公正的态度参加评审、磋商工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

4. 磋商小组将按照第五章“评审标准和方法”所述评标方法与标准，对资格性审查和符合性审查合格的磋商响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.资格性审查：

（1）磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

（2）磋商小组将在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网  （http://www.ccgp.gov.cn/）”、“信用江苏（http://www.jscredit.cn）”网站对供应商是否被列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

6.符合性审查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，并逐项界定磋商响应文件的全部响应偏差，以确定是否与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。未实质性响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效磋商。

7.重大负偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

8.下列情况属于重大负偏离：

（1）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（2）磋商响应文件附有采购人不能接受的条件；

（3）磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合磋商文件的要求；

（4）磋商响应文件载明的响应项目完成期限超过磋商文件规定的；

（5）磋商响应文件载明的付款方式不满足磋商文件规定的；

（6）磋商产品不符合国家强制性要求的。

（7）磋商响应文件存在 3 项细微负偏离的。

（8）不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

9.细微负偏离：磋商响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整或低于磋商文件要求的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整会对其他磋商响应供应商造成不公平的结果。细微负偏离不影响磋商响应文件的有效性。

磋商小组应当书面要求存在不会对其他磋商响应供应商造成不公平结果的细微负偏差的磋商响应供应商在评审结束前予以书面补正。无法补正的，可在评审时对细微负偏差作不利于该磋商响应供应商的认定。

10.磋商小组将对供应商的商业、技术秘密予以保密。

11.在磋商活动中，凡是与审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的有关资料以及推荐建议等，均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。

12.在评审过程中，如果供应商试图向采购人及参与评审的人员施加任何影响，都将会导致其磋商响应文件被拒绝。

13.磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

14.接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

15.接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

16.磋商小组决定响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

17. 属下列情形之一的，磋商响应供应商的磋商无效：

（1）磋商响应供应商不具备第一章“磋商邀请 ”规定的磋商响应供应商资格要求的；

（2）磋商响应供应商未按磋商文件规定提供资格证明材料和技术商务证明材料或提供的资料不全的；

（3）磋商响应文件编制和递交不符合本章第三项规定；

（4）磋商报价超过采购预算或者最高限价的；

（5）开标一览表总价与分项报价表汇总价格不一致的；

（6）磋商响应文件附有采购需求以外的条件使磋商小组认为不能接受的；

（7）磋商响应供应商在磋商过程中提供虚假材料的；

（8）磋商文件规定的其他情形及拒绝接收磋商的情形。

18.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其磋商响应文件成为实质性响应的文件。

19.磋商小组将对确定为实质性响应的磋商进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在磋商小组认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

（3）磋商小组将按上述修正错误的方法调整磋商响应文件中的磋商报价，调整后的价格应对磋商响应供应商具有约束力。如果磋商响应供应商不接受修正后的价格，则其磋商将被拒绝。

20.磋商小组在评审过程中发现磋商响应供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通磋商行为，并做出其磋商无效的决定：

（1）磋商响应供应商之间协商磋商报价等磋商响应文件的实质性内容；

（2）磋商响应供应商之间约定成交人；

（3）磋商响应供应商之间约定部分磋商响应供应商放弃磋商或者成交；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商响应供应商按照该组织要求协同磋商；

（5）磋商响应供应商之间为谋取成交或者排斥特定磋商响应供应商而采取的其他联合行动；

（6）不同磋商响应供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同磋商响应供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（8）不同磋商响应供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同磋商响应供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（10）不同磋商响应供应商的磋商响应文件相互混装；

（11）法律、法规或规章规定的其他串通磋商行为。

21.若磋商响应供应商的报价明显低于其他报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，磋商小组应要求磋商响应供应商作出书面说明并提供相关证明材料，磋商响应供应商不能合理说明或不能提供相关证明材料的，作无效磋商处理。

22.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

23.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。（除符合《财政部关于政府竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》要求可以为2家）

24.拒绝低于成本或超低价的恶意报价，经评委会认定为恶意报价的拒绝其磋商，其恶意应标行为上报监督管理部门，按《政府采购法》及相关法律法规规定处罚。

25.磋商响应供应商应按磋商报价一览表和分项价格表的内容和格式要求逐项填写各项货物及服务的分项价格和总价。磋商报价为采购人指定地点的现场交货价。采购人不再向成交供应商支付其磋商报价之外的任何费用。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。报价表中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效磋商。

26.除磋商响应文件允许提交备选方案外，磋商响应供应商对每种货物及服务每次只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效磋商。

27.磋商响应供应商的磋商报价不得超过采购项目预算，否则为无效磋商。

28.磋商响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的磋商，在评标时将其视为无效磋商。

29.磋商响应供应商的价格折扣（价格变更声明）应直接在磋商报价一览表的磋商报价中给出。

30.采购人确定成交供应商后，采购人将在“南通公共资源交易网”“南通教育网”“南通师范高等专科学校官网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

五、政府采购政策功能落实

1.小微型企业价格扣除

根据财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购〔2020〕19号）文件精神，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。（即所投品目号产品属于小型和微型企业产品的，按其品目号的合计投标价格的10%进行扣除，若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受该政策）。

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

享受价格扣除的投标人应当同时符合以下条件：

①符合《中小企业划分标准》中的小、微企业标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

联合体是否享受该扶持政策的规定：（招标文件规定拒绝联合体投标的项目不适用于此款规定）。

①联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

下述情形，不享受中小企业优惠政策：

①投标产品为进口产品的；

②组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间存在投资关系的；

③小型、微型企业将获得政府采购合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业分包或转包给大型企业的；

④中型企业不享受该项优惠政策。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

⑤投标产品为使用大型企业注册商标的货物的。

投标人应提供下述证明材料：未提供或提供的证明材料不符合规定的不予价格扣除。

①《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位产品，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）产品，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

8.供应商的最后报价如相同，则优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”；若均非“环境标志产品”、“节能产品”，则将优先采购交货期短者。

9.环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。

六、采购活动终止

1.出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（除符合《财政部关于政府竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》要求的可以为2家）

（4）因重大变故，采购任务取消的。

七、取消成交资格

若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.提供虚假材料谋取成交的；

2.与评审专家、采购人、其他供应商或者本中心工作人员恶意串通的；

3.向评审专家、采购人或本中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

4.恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

5.不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

6.成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

7.将政府采购合同转包；

8.法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

八、签订政府采购合同

1.成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定,按照竞争性磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起七日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

2.竞争性磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

3.签订合同后，成交供应商不得将成交产品及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

4.成交供应商在收到成交通知书后，应当根据磋商文件的规定向采购人缴纳中标价5%的履约保证金。

九、质疑处理

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目竞争性磋商活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的竞争性磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

3.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

4.质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

5.采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购人联系方式详见竞争性磋商公告。

6.以下情形的质疑不予受理

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参加竞争性磋商活动的供应商或在竞争性磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

（5）供应商组成联合体参加竞争性磋商的，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

（6）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

①供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

②质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

③质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

④质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

⑤质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

⑥质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

十一、南通师范高等专科学校采购项目中标（成交）通知书范本

南通师范高等专科采购项目中标（成交）通知书

项目计划编号：

（中标或成交供应商名称）：

（项目名称）项目经评审，确定你单位为中标(成交)供应商，中标（成交）金额为        元，大写：            。现将有关事宜通知如下：

1、自收到本通知书后7个工作日内，按照中标（成交）金额5%向采购人缴纳履约保证金并签订合同，所签合同不得对采购文件作实质性修改。

2、请按合同约定认真履约。履约结束后及时以书面形式向采购人提请组织验收。

3、不能按时签订合同、履约的，请提前向采购人说明。因你公司原因不能按时签订合同、履约的，应承担相应法律和经济责任。

采购人名称（公章）：

年   月   日

- 注：本中标（成交）通知书一式两份份（采购人、供应商各一份）。

- 十二、注意事项

1.主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2.推荐品牌：项目中有列明的品牌、型号为优先选用的品牌、型号，投标人也可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。相当于或优于参考品牌、型号的证明材料由投标人提供，由评委确认。投标人未提供证明材料的，视为无效投标。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4.产品品牌与型号：供应商响应文件中必须明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容，可附产品介绍图文资料。供应商响应文件未明确主要产品的品牌、规格型号、性能指标等内容的，视为无效响应文件。

十三、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、项目内容：

- 项目简介、设计、图纸、需求、验收及工程量清单等详见附件

二、工期和地点

- 交货或者服务期限：合同签订40个日历天内。

地点：南通师范高等专科学校如皋校区

三、履约保证金

- 中标（成交）通知书发出后7个工作日内，成交单位按照成交金额5%向采购单位缴纳履约保证金并签订合同；履约验收完毕后，采购人在7个工作日内退还履约保证金。

四、质量保证期限

- 自交货并验收合格之日起计 两 年。

五、付款方式

- 按工程进度分期付款，工程量完成50%时，付合同总价款的40%；竣工验收合格交付使用后，付至合同总价款的40%，同时退还合同履约保证金；审计决算完毕后，付至审计决算价的95%；工程正常使用两年后，经甲方确认无质量问题的，七个工作日内付清工程余款。

第四部分  合同范本

政府采购合同

项目名称：

计划编号：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签订时间：      年    月    日

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就    相关事项协商一致，订立以下合同条款：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

承包范围：

二、合同工期

开工日期：20 年  月  日（具体开工日期以发包人发出开工通知书为准）

竣工日期：20 年  月  日

合同工期总日历天数    天

三、质量标准

合格。

四、合同价款

金额（大写）：             元(人民币)

￥ ：

五、组成合同的文件

本合同的组成文件和解释顺序如下：

（一）本合同协议书；

（二）洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；

（三）竞争性磋商文件、中标通知书和竞标文件；

（四）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；

（五）标准、规范及有关技术文件、技术要求；

（六）经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间：       年     月    日；

合同订立地点：                           ；

本合同双方约定                                后生效。

专用条款

十、双方一般权利和义务

（一）甲方权利和义务

甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、施工现场具备施工条件的要求及完成时间：提供施工所需的红线内场地，并在计算工期前将施工现场各种障碍物清除；其他料场、办公等用地由承包人自行解决。

2、将所需的水、电、电讯线路接至施工现场的时间、地点和供应要求：                      。

3、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责公共道路的畅通。

4、工程地质和地下管网线资料的提供时间：计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料。

5、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

6、水准点与坐标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场书面交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7、图纸会审和设计交底时间：现场另行确定。

8、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

9、双方约定发包人应做的其他工作：协商处理。

（二）乙方权利和义务

乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：

1、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。

2、应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划，每月15日、30日前分别向发包人和监理方提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、甲供材料清单、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。

3、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人负责。

4、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包方和监理方分别提供不少于    平方米的办公及生活用房。

5、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理上述手续，费用由          负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。

6、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付甲方验收之前的成品保护由承包人负责，费用由承包人负责；甲方在竣工验收前使用，发生损坏的修理费用由甲方承担。

7、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：做好邻近建筑物的保护和观测工作，因承包人的责任造成的财产和人身损失，由承包人承担相关费用。

8、施工现场清洁卫生的要求：承包人所有人员进入工地后必须遵守相关管理规定，做到文明施工、规范施工。

9、双方约定承包人应做的其他工作：另订协议。

十一、工程验收

（一）甲方在收到乙方送交的竣工报告十日内，组织有关部门进行全面验收，并出具验收报告。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至市采购中心。乙方在接到甲方书面意见后，应在    天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知采购中心。

十二、履约保证金

甲乙双方签订合同前，乙方缴纳中标金额5%履约保证金。

十三、合同价款及付款方式

（一）采用固定价格合同，施工期间的各类建材市场的风险和政策性调整等风险及图纸深化设计已包括在竞标报价中，合同结算时不作调整；若工程量或施工方案调整，工程结算按原投标综合单价计算，工程量按实际发生计取；竞标文件规定的独立费、暂定价不下浮，工程结算时以实际发生额计入。

（二）按工程进度分期付款，工程量完成	%时，付合同总价款的	%；竣工验收合格交付使用后，付至合同总价款的	%，同时退还合同履约保证金；审计决算完毕后，付至审计决算价的95%；工程正常使用两年后，经甲方确认无质量问题的，七个工作日内付清工程余款。

十四、工程保修期

本工程保修期为  年。

十五、违约责任

1、乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除不可抗力因素或甲方造成原因外，每延迟交付一天按合同总价款的1-3‰支付违约金，甲方可直接从履约保证金中扣除; 延期超过   日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

2、乙方的施工质量不符合设计规范要求的，应按甲方要求的时间进行返工，并承担返工费用，工期不予顺延。

3、非甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、甲方不及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息、赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失等），并相应顺延工期。

5、本项目不得转让分包，如有发生，甲方除扣留其履约保证金外，有权要求乙方无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

十六、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行;无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

十七、合同生效与终止

（一）本合同经甲乙双方签字盖章后生效，采购中心审核后实施，双方签订的合同内容不能超出磋商文件和竞标文件的实质性内容。

（二）在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止，保修期满后，有关保修条款终止。

十八、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，市政府采购中心、市财政局政府采购管理处各一份。

通用条款

十九、词语涵义

（一）发包方（简称甲方）：协议条款约定的，具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。

（二）承包方（简称乙方）：协议条款约定的，具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。

（三）合同价款：按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
    （四）经济支出：在施工中已经发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。

（五）费用：甲方在合同价款之外，需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。

（六）工期：协议条款约定的合同工期。

（七）开工日期：协议条款约定的工程开工日期。

（八）竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。

（九）图纸：由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准，乙方用以施工的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

（十）施工场地（或称工地）：经甲方提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

（十一）书面形式：根据合同发生的手写、打印、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。

（十二）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

（十三）协议条款：结合具体工程，甲、乙协商后签订的书面协议。

二十、质量标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300-2001），《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2001）和中华人民共和国建设部颁发的其它现行标准、规范及省、市有关规定。

二十一、安全施工

（一）进入施工现场的各类安全防护由乙方统一协调管理，安全责任由乙方承担，费用包含在竞标报价中。

（二）乙方负责进入现场施工人员及财物安全，非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。

（三）乙方应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由乙方承担。

（四）在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

二十二、检查和返工

（一）乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
    （二）以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相应顺延工期。

二十三、竣工验收

（一）工程竣工验收按照乙方自评、甲方验收的流程进行。工程完工后，乙方通过自检认为达到竣工验收条件时，应按国家和南通市关于工程竣工有关规定，向甲方代表提供完整的竣工档案资料、竣工验收报告等满足竣工验收的资料。甲方收到上述资料后在约定时间七日内组织有关部门进行全面的验收，如乙方提供的验收资料不全或不符合规定的要求，或由于乙方的原因造成竣工条件不具备，则验收期顺延，责任由乙方承担。

（二）甲方组织验收后三日内，给予批准或提出修改意见，如果初次验收未通过，乙方应按甲方所提修改意见并承担整改费用，完成后再次申报。

（三）甲方在收到乙方送交的竣工报告十日内，无正当理由不组织验收，或验收后七天内不予批准，也不提出修改意见，可视为竣工报告已被批准，即可办理工程结算手续。

二十四、付款

甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后10天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在发出通知5天后停止施工，甲方承担违约责任。

二十五、不可抗力

不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向甲方代表通报受害情况，按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用，甲方应对灾害处理提供必要条件。灾害继续发生，乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况，直到灾害结束。

因灾害发生的费用由双方分别承担：

（一）工程本身的损害由甲方承担；

（二）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；

（三）造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；

（四）所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。

二十六、专利权

承包人方应保障发包人免于受到由于工程上使用的或有关的或准备采用的承包人设备、材料或工程设备等侵犯专利权、设计商标或名称或其它受保护的权利而引起的索赔和诉讼，并保证发包人免于承担与此有关的赔偿费、诉讼费和其它开支，但由于执行工程师提供的设计或技术规范而侵犯上述权利的情况除外。

二十七、履约保证金

合同履行结束后，乙方凭中标服务费收据复印件、保证金收据、单位银行账号（加盖公章）到学校财务处办理履约保证金退付手续。

二十八、工程保修

乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限，进行保修。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单验收的工程，按单项工程分别计算保修期。

保修期间，乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理，否则，甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出，由甲方承担。

二十九、索赔

甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下方式向甲方索赔：

（一）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（二）索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；

（三）甲方在接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。

三十、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

三十一、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 年 月 日 | 乙方（公章）： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户行： 银行账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

第五章 评审标准和方法

1.评审方法为综合评分法，即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

磋商小组将对通过资格及符合性检查的各合格磋商人根据磋商响应文件和磋商货物的性能、价格、商务等因素进行评分，总分为100分(不含清单内产品加分)。磋商人的最终得分是所有评委给其的评分(不含报价得分)的算术平均值加价格分和清单内产品加分，分数计算取至小数点后2位。

2.评审因素：价格、技术、商务、财务状况、信誉、业绩、服务、对磋商文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等。

3. 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×60%

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.评分标准

评 审 内 容、方 法 及 标 准

（一）价格部分（60分）

满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×60%×100 注：1.最终磋商报价得分保留两位小数。 2.小型、微型、残疾人福利性单位、监狱企业的最终报价给予相应要求的价格扣除，用扣除后的最终报价参与价格评审。

（二）供应商实力（15分）（全体评委共同认定）

1.供应商业绩（10分） 供应商在2017年1月以来（以竣工验收时间为准）完成的全国重点文物保护单位的防雷工程业绩，每提供一份得1分，最高得10分。业绩证明材料以同一工程的合同（协议书）、中标（成交）通知书、交工（竣工）验收证明为准，不提供或提供材料不全的不得分。 2.项目经理业绩（3分） 拟派项目经理具有丰富的项目管理经验，在2017年01月以来（以竣工验收时间为准）完成的同类型项目业绩每项1分，最高3分。其业绩证明材料以同一工程的合同（协议书）、中标（成交）通知书、交工（竣工）验收证明为准，不提供或提供材料不全的不得分。 3.标书编制质量（2分） 由磋商小组根据各投标文件编制情况进行打分。字迹清晰、双面打印的得1分，统一编排目录利于内容查找的得1分，本项满分为2分。

（三）施工组织部分（22分）

1.施工总体方案全面完整、针对性强、切实可行（0-2分）。 2.项目班子机构健全、人员齐备、专业配套、具备相关岗位证书，劳动力安排合理（0-2分）。 3.材料供应安排合理（0-2分）。 4.关键部位施工方法明确、切实可行（0-2分）。 5.质量安全管理满足磋商文件要求，保证措施切实可行（0-2分）。 6.机械设备配置满足本工程施工要求（0-2分）。 7.工期满足招标文件要求，计划合理、保证措施切实可行（0-2分）。 8.雨季施工方案合理、可行性（0-2分）。 9.具有可行的提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议（0-2分）。 10.在施工中采用具有切实可行的新技术、新材料、新工艺、新设备（0-2分）。 11.施工现场采用环保、消防、降噪声、安全文明等施工技术措施针对性强、切实可行（0-2分）。 施工组织部分为各位专家独立评审、打分，得分为所有评委评分的算术平均值，结果保留2位小数。

（四）售后服务部分（3分）

投标人服务：提供详细的培训方案；质保期内、质保期外的服务方案；质保期及故障响应时间；备品备件的配置情况。满分3分，缺项或漏项1项扣0.5分，扣完为止。

第六章 竞争性磋商响应文件

一、封面

南通师范高等专科学校项目采购

竞争性磋商         响应文件

项目名称：

计划编号：

供应商名称：

地址：

联系电话：

年   月   日

一、资格审查文件（单独装订密封），包括但不限于以下内容（如有格式要求，可参见附件）。

本次竞争性磋商项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

供应商资格证明材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖单位公章）。

2.上一年度财务状况报告（复印件加盖单位公章，成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖单位公章）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：________。

主要专业技术能力有：________。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

6.法人授权书（原件）。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：______      ______（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目名称：____________项目编号:____________采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系电话（手机）：

代理人（被授权人）姓名：

身份证号码：

联系电话（手机）：

供应商名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件

代理人（被授权人）身份证复印件

注意：代理人（被授权人）必须是供应商拟选派的项目负责人，并且为本单位正式员工，提供近半年本单位为其缴纳的社保证明，作为本授权书的附件，未提供不具备投标资格。

7. 防雷设施工程专业承包壹级及古建筑专业承包三级及以上资质文件，有效的安全生产许可证文件（复印件加盖单位公章）。

8. 项目经理须为在投标单位注册的建筑工程专业或机电工程专业二级及以上注册建造师，提供建造师注册证书、有效的安全生产考核证书文件（复印件加盖单位公章）。

9.项目经理无在建工程承诺（自拟，须加盖公章）。

10.磋商响应函（原件）。

竞争性磋商响应函

致：南通师范高等专科学校

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们接受贵方按相关规定公告并处罚。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

11.其他资格证明材料（格式自拟）

注意：以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章。

- 二、商务技术文件（单独装订密封）

- 1.具体根据评分标准中的得分要点进行编制。

- 2其他佐证材料等。

- 三、报价文件（单独装订密封），且不得出现在资格审查及商务技术文件中。（格式可参见附件）：

（一）小微企业声明函

小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加南通师范高等专科学校（项目编号为   ）的    项目政府采购活动提供本企业服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

注意：供应商应将此声明函放在报价文件中，如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

（二）报价表

如皋公立简易师范学堂旧址防雷工程项目报价汇总表

项目名称：如皋公立简易师范学堂旧址防雷工程项目

项目编号：

| 如皋公立简易师范学堂旧址防雷工程项目 |  |
| --- | --- |
| 第一次报价 密封前 填写 | 大写： 小写¥ 元 |
| 第二次报价 开标现场 填写 | 大写： 小写¥ 元 签字： 年 月 日 |

法定代表人或被授权人（签字）：                     单位名称：（加盖公章）：

年   月   日

注：1、本表式不得自行改动。

2、磋商总报价（以人民币计价）包含(人工工资、奖金、社保、加班费等费用）、材料费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。

3、报价汇总表后附工程量清单详细报价。

4、第二轮报价将在开标现场填写。响应文件密封提交时只需填写第一轮报价。

5、为避免不正当竞争，现场报价高于密封报价的，取消磋商资格。