南通师范高等专科学校

空调维保定点服务项目

- 项目编号：TSGZCG2023013

- 比选文件

- 南通师范高等专科学校

- 二○二三年七月

- -

地址: 南通市经济技术开发区育贤路2号   邮政编码：226010

- 目      录

第一部分  比选邀请公告

第二部分  比选须知

第三部分  项目需求说明

第四部分  开标和评标

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质询提出和处理

第七部分  比选文件组成

- 第一部分  比选公告

南通师范高等专科学校空调维保定点服务项目是政府集中采购目录以外、采购限额以下采购项目。欢迎各潜在供应商按以下时间参加比选。

一、项目名称及编号：

项目名称：南通师范高等专科学校空调维保定点服务项目

采购文件编号：TSGZCG2023013

二、项目预算：

标段一：7.3万元/年；

标段二：8万元/年；

标段三：4.5万元/年。

三、服务内容：

1.本次招标采取费用总包模式，各标段的中标价为相应标段内所有空调维护的全部费用（含所有配件、材料、人工以及校内移机等），中标人必须确保空调始终处于良好的工作状态。

2.每年定期上门对空调进行全方位的清洗、维护、保养、检修、杀毒杀菌等。具体内容包括：

（1）维保人员必须是投标单位正式员工，并持有两人以上制冷作业证、高空作业证等专业证书，须提供投标单位为其缴纳至少半年的社保记录的资料。

（2）清洗消杀室内机面罩、外壳、滤网、挡风板、风叶轮、室内机热交换器等；清洗室外机外壳、风扇、蒸发器、压缩机等。

（3）空调安全检查维护：检查空调安全用电；检查外机支架并加固、检查电源接头并保养、检查管线保温材料（缺损处必须补齐加固）、提出合理建议。

（4）空调性能检测：空调进出风口温度检测、压力检测、电压检测、电流检测、查看空调制冷、制热效果，适量加注冷媒。

（5）空调系统发生故障，中标人接报修电话通知后4小时内到达现场。小修16小时内修复完毕；大修48小时内修复完毕；特殊情况下与甲方协商解决。中标人必须提供优质服务，不得延误。维修及保养后均需招标人签字认可。所需配件、材料和人工由中标人承担，甲方不承担以上费用。

（6）经检修确定甲方空调零部件损坏而需更换时，事先通报甲方经甲方确认后再实施，每次维修保养必须有现场记录单，并由所在部门验收签字确认后交后勤处。

（7）服务提供商不得弄虚作假，以次充好，产品所用材料必须符行业标准和国家环保要求，对可能影响师生健康及安全的产品予以销毁。

（8）如遇不能现场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修，甲方不另付拆装及运输费用。

（9）在维修保养中，其所有人身安全、财物安全等全部由乙方负责并承担，甲方不承担任何安全责任。

（10）如中标单位在服务期间不能满足学校招标文件和合同等需求达3次（含3次）以上，学校有权单方面立即终止合同。

3.服务地点：学校开发区校区与崇川校区。

4.服务期限：服务期限3年。合同一年一签，履约良好，续签下一年。

四、供应商资格要求

1.供应商应当具备下列条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.中国境内合法注册的企业法人；

3.具有本次招标项目的搬运、售后服务等的相应经验和能力；

4.招标项目的专业服务商。

5.供应商不得存在下列情况之一：

（1）供应商最近三年内被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用江苏（http://credit.jiangsu.gov.cn）”网站列入失信执行人、税收违法案件当事人名单、政府采购违法失信行为记录名单的（处罚期限尚未届满的）供应商。

（2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司不得在本项目采购招标中同时参加。

注：比选人不满足上述规定的资格条件或提供资格证明文件不全的，其比选无效，以上资格证明文件为复印件的，须加盖比选人公章。

五、比选公告期限

自比选公告在“南通市教育网”“南通师范高等专科学校”网站发布之日起3个工作日。

六、比选保证金

无。

七、采购文件的获取，开标时间、地点

1.获取采购文件：

时间：2023年7月31日至2023年8月4日

地点：本公告网站。

方式：自行下载。

2.响应文件提交：

截止时间：2023年8月7日9点30分（北京时间）。

地点：江苏省南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校开发区校区105会议室。

3.开启

时间：2023年8月7日14点30分（北京时间）。

地点：南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校开发区校区105会议室。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购联系人：王老师 电话：19851330059

2.需求联系人：洪老师 电话：18061806199

3.现场踏勘联系人：

开发区校区，陶老师18061808068；崇川校区，倪老师18061808618。

南通师范高等专科学校

2023年7月31日

- 第二部分  比选须知

- 一、采购文件由采购人解释。

1、供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对非政府采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起3日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的3日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比选损失自负。

2、比选人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果比选人没有按照采购文件要求提交比选文件，或者比选文件没有对采购文件做出实质性响应，其比选将被拒绝，比选人自行承担责任。

- 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1、采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2、采购人可视情取消、延长相关时间。

3、采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对比选人具有约束力。

4、比选人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由比选人自负。

5、采购人视情组织答疑会。

- 三、比选报价

一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

- 四、比选文件的编写、份数和签署

1、比选人按第七部分“比选文件组成”编写比选文件。比选文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致比选文件被误读或查找不到，其责任应当由比选人承担；牢固装订成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比选文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比选文件签署人签字并加盖公章。

2、比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标），明确标注比选人全称、“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3、比选文件正本须打印并由比选人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

- 五、比选文件的密封及标记

1、比选人应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2、比选人应将商务技术标资料正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3、价格标须单独密封，不得出现于比选文件其他部分中。

4、密封后比选文件（资格审查文件、商务技术文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5、采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的比选文件。

- 六、比选文件的递交时间

比选文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比选截止时间后递交的比选文件。

- 七、比选费用

1、比选人承担参与比选可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目评委费由采购人支付。

- 第三部分  项目需求说明

请比选人在制作比选文件时仔细研究项目需求说明。比选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。

- 一、项目概况

标段一：开发区校区单体机（壁挂机、柜机约584台），预算7.3万元

| 序号 | 楼宇 | 挂机 |  | 柜机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 品牌型号 | 数量（台） | 品牌型号 | 数量（台） |
| 1 | 宿舍楼 21号楼 | 美的冷暖挂机 | 79 |  |  |
| 2 | 宿舍楼 22号楼 | 美的冷暖挂机 | 48 |  |  |
| 3 | 宿舍楼 23号楼 | 美的冷暖挂机 | 57 |  |  |
| 4 | 宿舍楼 24号楼 | 美的冷暖挂机 | 75 |  |  |
| 5 | 宿舍楼 25号楼 | 美的冷暖挂机 | 72 |  |  |
| 6 | 时孙楼东楼 | 美的冷暖挂机 | 9 | 格力 | 5 |
| 7 | 时孙楼西楼 | 美的冷暖挂机 | 28 | 格力 | 2 |
| 8 | 骛新楼 | 美的冷暖挂机 | 58 | 美的KFR-72L | 36 |
| 9 | 尊素楼 | 美的冷暖挂机 | 20 | 格力KFR-72L | 5 |
|  |  |  |  | 大金RQ210AA | 4 |
| 10 | 文昌楼 | 美的冷暖挂机 | 18 | 美的 KFR—72L | 28 |
|  |  |  |  | 格力KFR—72L | 6 |
| 11 | 体育馆 | 美的冷暖挂机 | 12 | 美的KFR—72L | 4 |
|  |  |  |  | 格力 KFR—72L | 1 |
| 12 | 校史馆 | 美的冷暖挂机 | 6 |  |  |
| 13 | 图文楼 | 美的冷暖挂机 | 4 | 格力 KFR-72L | 2 |
| 14 | 食堂 |  | 2 | 美的 KFR-72L | 3 |

标段二：开发区校区多联机，约4490kw 预算8万元

| 序号 | 楼宇 | 品牌 | 型号 | 单台外机制冷量 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图文信息中心 | 海尔 | RFC335MXSKYA | 33.5KW | 11 | 台 |
| 2 |  | 海尔 | RFC260MXSKYA | 26KW | 23 | 台 |
| 3 |  | 海尔 | KFRd-260EW/H730A | 26KW | 77 | 台 |
| 4 | 体育馆、文昌楼、尊素楼、鹜新楼 | 美的 | MDV-260W/dps-8R0 | 26KW | 24 | 台 |
| 5 | 食堂 | 美的 | MDV-670W/DSN1-9UO | 67KW | 7 | 台 |
| 6 |  | 美的 | MDV-7850W/DSN1-9UO | 78.5KW | 1 | 台 |
| 7 |  | 美的 | MDV-850W/DSN1-9UO | 85KW | 2 | 台 |
| 8 |  | 美的 | MDV-900W/DSN1-9UO | 90KW | 2 | 台 |

标段三：崇川校区各型空调（约344台），预算4.5万元

| 序号 | 楼宇 | 品牌 | 型号 | 取得日期 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传达室 | 美的 | 美的KFR-72LW/DY-PA400(D2)A | 2018-11-08 | 1 |
| 2 | 计算机教室三 | 美的 | 美的KFR-72LW/DY-PA400 | 2017-12-05 | 1 |
| 3 | 教师食堂 | 美的 | 美的KFR-72LW/DY-PA400 | 2017-12-05 | 2 |
| 4 | 教学楼B楼105医务室 | 美的 | 美的KFR-35GW/DN8Y-DA400 | 2018-11-08 | 1 |
| 5 | 教学楼B楼阶梯教室 | 春兰 | KFR-70LW/E2D | 2006-12-31 | 1 |
| 6 | 教学楼B楼舞房202 | * | KFR-120LW/12568LAINI | 2013-09-12 | 1 |
| 7 | 教学楼B楼舞房302 | 美的 | KFR-51LW/DY-IB(R3)柜机 | 2013年12月 | 2 |
| 8 | 教学楼C楼办公室201 | 格力 | 格力KFR-72LW/E(72520L)A-N5 | 2008年01月 | 1 |
| 9 | 科学馆4楼 | 格力 | 格力KFR-72LW-N1 | 2011-06-27 | 1 |
| 10 | 课题专用教室 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N1 | 2012-08-28 | 1 |
| 11 | 培二电钢 |  | 5匹吸顶机 |  | 2 |
| 12 | 培四学前（专）20（1）班 | 格力 | 格力 KFR72LW/E | 2009-07-02 | 1 |
| 13 | 培五舞房 | 美的 | 3匹挂机 |  | 2 |
| 14 | 培训楼 | 海尔 | 1.5匹挂机 |  | 1 |
| 15 | 培训楼 | 美的 | 1.5匹挂机 |  | 2 |
| 16 | 图三舞房 | 美的 | 3匹柜机 |  | 1 |
| 17 | 图书馆北楼4楼 | 格力 | 格力KFR-72LW-N1 | 2011-06-27 | 1 |
| 18 | 图书馆北楼4楼 | 格力 | 格力KGR-72LW/E1(72568L1)A1-N1 | 2011-12-16 | 1 |
| 19 | 图书馆北楼5乒乓球室 | 海尔 | 海尔5匹 | 2006-12-31 | 1 |
| 20 | 图书馆北楼5乒乓球室 | 海尔 | 海尔5匹 | 2006-12-31 | 1 |
| 21 | 图书馆老楼二层 | 格力 | 格力KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N1 | 2012-08-28 | 1 |
| 22 | 图书馆南楼1楼 | 海尔 | 海尔KFR-120LW | 2006-12-31 | 1 |
| 23 | 图书馆南楼2楼 | 格力 | 格力/KFR-72lW | 2018-11-30 | 1 |
| 24 | 图书馆南楼4楼 | 格力 | 格力KFR-72LW-N1 | 2011-06-27 | 1 |
| 25 | 图书馆南楼4楼 | 格力 | 格力KGR-72LW/E1(72568L1)A1-N1 | 2011-12-16 | 1 |
| 26 | 图书馆南楼5楼 | 格力 | 格力/KFR-72lW | 2018-11-30 | 2 |
| 27 | 图书馆阅览室 | 海尔 | 5匹柜机 |  | 1 |
| 28 | 图一报告厅 | 美的 | 美的KFR-72LW/DY-PA400(D2)A | 2018-11-08 | 1 |
| 29 | 学生宿舍1-6号楼 | 美的 | 美的KFR-35GW/BP3DN8Y-DH400 | 2018-11-08 | 255 |
| 30 | 语音教室（2） | 格力 | 格力KFR-72LW/E1(72568L1)A1-N1 | 2012-08-28 | 1 |
| 31 | 阅览室 | 格力 | 格力KGR-72LW/E1(72568L1)A1-N1 | 2011-12-16 | 1 |
| 32 | 综+培 | 格力/美的 | KFR-35W/D0-2 |  | 34 |
| 33 | 综二会议室 | 海尔 | 5匹柜机 |  | 1 |
| 34 | 综合楼 | 格力 | KFR-722W柜机 |  | 9 |
| 35 | 综四 | 开利 | 开利40GK-X052(吸顶) | 2007-08-20 | 9 |

说明：以上三个标段的统计数据不作为最终数据，可能与现场实际有少量误差。合同期内，各标段空调数量如有少量变化，合同总价不变。标段三包含其他在质保期内空调的一般清洗保洁（不在上述表内）。各参与供应商须认真踏勘现场。

- 二、项目要求

1.本次招标采取费用总包模式，各标段的中标价为相应标段内所有空调维护的全部费用（含所有配件、材料和人工等），中标人必须确保空调始终处于良好的工作状态。

2.每年4-8月定期上门对空调进行全方位的清洗、维护、保养、检修、杀毒杀菌等。具体内容包括：

（1）维保人员必须是投标单位正式员工，并持有两人以上制冷作业证、高空作业证等专业证书，须提供投标单位为其缴纳至少半年的社保记录的资料。

（2）清洗消杀室内机面罩、外壳、滤网、挡风板、风叶轮、室内机热交换器等；清洗室外机外壳、风扇、蒸发器、压缩机等。

(3)空调安全检查维护：检查空调安全用电；检查外机支架并加固、检查电源接头并保养、检查管线保温材料（缺损处必须补齐加固）、提出合理建议。

(4)空调性能检测：空调进出风口温度检测、压力检测、电压检测、电流检测、查看空调制冷、制热效果，适量加注冷媒。

(5) 空调系统发生故障，中标人接报修电话通知后4小时内到达现场。小修16小时内修复完毕；大修48小时内修复完毕；特殊情况下与甲方协商解决。中标人必须提供优质服务，不得延误。维修及保养后均需招标人签字认可。所需配件、材料和人工由中标人承担，甲方不承担以上费用。

(6)经检修确定甲方空调零部件损坏而需更换时，事先通报甲方经甲方确认后再实施，每次维修保养必须有现场记录单，并由所在部门验收签字确认后交后勤处。

(7)服务提供商不得弄虚作假，以次充好，产品所用材料必须符行业标准和国家环保要求，对可能影响师生健康及安全的产品予以销毁。

(8)如遇不能现场维修的故障，乙方在不影响甲方正常工作的前提下取机返公司维修，甲方不另付拆装及运输费用。

(9)在维修保养中，其所有人身安全、财物安全等全部由乙方负责并承担，甲方不承担任何安全责任。

(10)如中标单位在服务期间不能满足学校招标文件和合同等需求达3次（含3次）以上，学校有权单方面立即终止合同。

3.服务地点：

（1）开发区校区——南通经济技术开发区育贤路2号

（2）崇川校区——南通市城山路24号

4.服务期限：服务期限3年。合同一年一签，履约良好，续签下一年。

- 二、定点服务单位数量

标段一1家；标段二1家；标段三1家。供应商可兼中。

- 三、其他说明

1.空调维保项目定点服务单位按学校合同管理的相关规定，后勤基建处与校区管理办分别签订服务合同。

2.空调维保项目定点服务单位的约束机制。因响超过应时间、服务态度、工期安排、安全措施、维修质量、结算价格、投诉等原因，经查实予以警告；合同期内警告3次及以上或产生安全事故或因服务单位原因对我校造成损失的，取消资格，解除服务合同，并依法追究相应经济赔偿和法律责任。

3.自中标（成交）通知书发出之日起15日内按时签服务合同。签订合同前服务商缴纳5000元/标段履约保证金，履约保证金在合同期满验收合格无息退还。

4.本项目“一招三年”，合同一年一签，有效期从合同签订之日起计算，每年年终对中标方服务质量进行考核，考核不合格的，学校（单位）有权提前解除合同；若每年考核为良好以上，续约合同。

- 第四部分  开标和评标

- 一、采购人组织开标。

比选人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

- 二、评委会由有关专家和采购人代表组成。

按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对比选人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比选文件进行评审。

（一）评审内容

1、比选资格是否符合

2、比选文件是否完整；

3、比选文件是否恰当地签署；

4、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比选文件本身，而不寻求外部证据）；

5、是否有计算错误。

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

- 三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，比选人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

- 四、出现下列情形之一的，作无效比选处理;

1、未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2、不具备采购文件中规定的资格要求的；

3、报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4、比选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5、不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

- 五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的比选人或者对采购文件作实质响应的分标段比选人不足3家的。

2、出现影响采购公正的违法违规行为的。

3、比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

- 六、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

评标委员会对比选人资格性、符合性评审后，对合格的比选人由评标委员会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标。

评委在认真审阅比选文件的基础上，根据各比选文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）比选人资格性、符合性审查

比选人资格性、符合性不合格的，其比选文件判定为无效比选文件。合格的，评委对其比选文件继续评审。

(二)评分标准与权重

采用综合评分法，根据评分从高到低依序确定供应商作为定点服务机构。

评分标准如下：

| 评定内容及标准 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 一、商务部分 | 15分 |
| 供应商业绩：供应商提供近三年内(2020年7月至今）同类项目合同案例：与用户单位签订的合同；结算票据凭证；用户单位履约良好及以上的评价证明。以上合同案例材料缺一不可，每提供一项有效的合同案例得2分，满分10分，未提供或者提供资料不全者本项不得分。 | 10分 |
| 应急服务响应情况：为保障应急运行保障需求，对投标人服务保障便利性进行评价：根据各投标人设立的机构至本项目服务地点的服务响应的便利性进行评价，各投标人承诺可在0.5小时内响应并从投标人公司派人到达采购人指定地点提供服务的得5分；在1小时内响应并从投标人公司派人到达采购人指定地点提供服务的得3分；1小时以上响应并从投标人公司派人到达采购人指定地点提供服务的得1分；未按要求提供的得0分。（注：提供产权证明扫描件或租赁合同扫描件与投标人服务场所至采购人地址的百度或高德地图导航截图） | 5分 |
| 二、技术部分 | 65分 |
| 1.分标段的维保方案：根据本项目服务要求，投标人提供本项目不同标段空调系统维修保养方案，方案包括：维保期内维修项目包干形式，维修时包括所有故障消除、内外机的清洗等，所有零配件及耗材、人工、都由中标人负责。按照不同空调的具体要求进行保养。根据投标人针对本项目不同空调系统维修保养方案的合理性、完整性进行比较和评价。维护保养方案完善科学、能优于响应采购人维修需求，配套制度、流程和措施合理，有详细可行的维保计划，有针对性强、标准明确的维保内容优于项目需求,得10分；维护保养方案较好、能及时响应采购人维修需求，配套措施完善的，维保计划和内容有提及，满足采购需求，得6分；维护保养方案一般、能及时响应采购人维修需求，配套措施完善的，维保计划和内容有提及，基本满足采购需求，得3分；无提供不得分。 | 10分 |
| 2.维修技术的专业度情况：根据投标人针对本项目拟投入维修人员的维修技术情况（包含检查性维护保养、预防性维护保养、全面性维护保养等内容）进行评议，方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得5分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得2分；未提供方案或方案内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 | 8分 |
| - 3.每次的巡检、维修及每次的书面汇报方案：根据投标人针对本项目提供的每次的巡检、维修及每次的书面汇报等方案进行评议，方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得5分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得2分；未提供方案或方案内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 | 8分 |
| - 4. 维修人员的配备方案：根据投标人针对本项目提供的维修人员的配备方案（包含维修人员的配备情况、各项资格证书、人员岗位职责等内容）进行评议，方案包含以上要点，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得8分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得5分；方案所包含的要点有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得2分；未提供方案或方案内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 | 8分 |
| - 5. 拟投入项目的专业设备情况：根据本项目服务要求，投标人提供的服务工具、设施、材料等是否配置充分、先进，进行综合评审。服务工具、设施、材料等配置充分、先进，得8分；服务工具、设施、材料等配置较充分、较先进，得5分；服务工具、设施、材料等配置一般的，得2分。需提供设备的图片和清单并盖章，不提供不得分。 | 8分 |
| - 6. 配合协作方案：根据本项目服务要求，投标人提供本项目配合协作方案，方案包括：配合协助采购人整理、完善相关的系统图、平面图、设备档案、维修档案，以资共用；协助采购人对各设备、阀门、开关、风口等进行贴标签或挂牌，完善编号标识工作，完善现场操作指南；根据系统分类及现场编号，如实记录各次维保工作，以资监督检查。评委会对各投标人配合协作方案的合理性、完整性进行比较和评价。配合协作方案完善科学、能优于响应采购人维修需求，配套制度、流程和措施合理，有详细可行的计划，有针对性强、标准明确，得8分；配合协作方案较好，基本满足采购需求，得5分；配合协作方案一般，存在漏项，得2分；无提供不得分。 | 8分 |
| 7.备品备件承诺：承诺维保过程中使用同品牌型号产品进行替换维修，如有停产产品维修需提供不得低于校园目前使用同类型参数产品，提供承诺的得4分，不提供不得分。 | 4分 |
| 8.应急处理方案：投标人为本项目制定的应急处理方案(包含夜晚、法定节假日、视察评比活动、异常天气等内容)进行评议：方案包含以上内容，内容与要点相符、且措施具体能够适用于本项目的得5分；方案所包含的内容齐全、内容与要点相符，但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得3分；方案所包含的内容有缺漏或仅笼统描述无具体措施的得1分；未提供方案或方案内容有明显错误与项目情况不相符的不得分。 | 5分 |
| 9. 服务承诺：按照招标文件要求，对投标人的服务承诺进行评价。 （1）安全服务承诺：承诺承揽的维保服务项目每一个环节安全运行，无隐患。 （2）及时服务承诺：除遵守招标文件要求外，对一切突发事件能够做到及时、快捷处置并定期巡检。 （3）规范服务承诺：承诺每一个技术动作符合设施技术规范等相关承诺。 以上承诺有一个得2分，最多得6分。 | 6分 |
| 三、价格部分：（本项目无二次及以上次数报价） | 20分 |
| 满足比选文件要求且报价最低的供应商的价格为比选基准价，其价格分为满分20分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：比选报价得分=(比选基准价/比选报价)×20%×100。 | 20分 |

备注：由于评分主要根据比选文件提供的资料进行，比选人须自行承担由于资料提供不全、错漏、或者无效而导致的不利评审，并对自身提供的比选文件、资料的真实可靠性负责，所有证明材料均应加盖比选人公章。

（二）推荐定点服务单位名单

1. 标段一1家；标段二1家；标段三1家。供应商可兼中。

2.候选定点服务单位排列顺序。经比选文件初审、澄清有关问题、比较与评价评标程序后，按以下办法推荐定点服务单位名单的排列顺序：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按比选报价由低到高顺序排列。得分且比选报价相同的并列。比选文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的比选人为排名第一的中标候选人；中标候选人还是并列的，采取随机抽取的方式确定。

- 七、其他注意事项

1、在比选、开标时间，比选人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向比选人解释落标原因。

3、在比选、评标过程中，如果比选人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止比选或评标。

4、凡在比选、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，比选人当时没有提出异议的，事后比选人不得针对上述事项提出质询。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，比选人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质询。

- 八、中标通知

中标结果在南通教育网、南通师范高等专科学校网公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、空调维保项目定点服务单位机构按学校合同管理的相关规定，分标段与学校后勤基建处、校区管理办签订服务合同。

合同签订后中标服务单位方可履约，否则引起的一切后果由中标人自行承担。纸质合同一式四份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向中标服务单位提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标服务单位私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、不响应付款方式的，视同无效比选处理。

三、服务合同参考南通市公共资源交易中心格式服务合同。

合同主要条款

一、付款方式：验收合格，所有设备正常运转，每半年支付合同价50%。

二、协议期限与其他：

本项目有效期三年，维保合同一年一签，到期经验收合格后续签下一年合同。

三、维修保养的服务内容及项目（招标人简称甲方、中标人简称乙方）

（一）技术维护方面

全年在夏季和冬季开机前，对空调进行全面维护，具体情况如下：

1、运行情况：复检空调运行设定参数、实际运行参数（压力传感器、温度传感器、电流传感器）。

2、压缩机：对地绝缘情况良好。启动与运行电流符合负荷技术参数的要求。压缩机运行平稳、无杂音。

3、控制部分：检查集中控制器和电脑板控制系统的元件，检查空调的保护设定与工作状况，检查系统控制器。

4、制冷工质：检查吸、排气压力，吸排气温度，检查空调有无冷媒渗漏情况，确保压力、温度正常，系统无渗漏。

6、室内机、室外机定期进行清洗。

注：保养工作结束后，将空调运行状况、控制与报警记录及处理状况汇报给甲方。

（二）技术保养方面

设备运行期间，乙方技术服务人员每周不少于一次到甲方机房或使用区域进行跟踪服务。常规检查服务后，应即口头或书面向值班人员汇报情况并征询意见。每年6月和9月增加到每周至少两次。

l、空调运行情况：检查电压、电流，空调的增减载情况，有无杂音。

2、吸排气状况：检查制冷剂，有无渗漏现象。

3、换热系统：检查冷凝器蒸发器换热情况。

4、电器部分的联动工作情况。

5、检查压缩机油电加热的工作情况，回油情况。

6、室内空调运行、控温情况、风量大小、噪音等，并及时处理。

注：如需要乙方进行本合同项目以外的服务时，乙方将根据要求提交经费预算，报甲方同意后进行。

(三）故障维修方面

设备在使用过程中出现故障，接到甲方通知后，中标人接报修电话通知后4小时内到达现场。小修16小时内修复完毕；大修48小时内修复完毕；特殊情况下与甲方协商解决。

l、报告故障原因及损坏的器件，及时更换配件确保正常运行。

2、复检故障性抢修的情况及修理后该部分的工作情况。

3、及时与甲方人员沟通，分析原因。辅导使用操作人员，提高操作水平及故障处理的方法。

4、维保期内，由于不可抗力原因引起的故障（如地震、洪水、飓风、雷电等），费用的发生由甲方支付，但乙方以优惠的价格提供配件。

四、双方权利和义务（招标人简称甲方、中标人简称乙方）

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的空调设备是否符合安全技术规范技术要求，其性能是否良好。

2、甲方有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理人员的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、甲方按照合同约定按期支付维保款。

4、甲方为乙方提供维保所需的工作环境、场所、电源等。

5、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与本项目的空调设备维保有关的工作。

6、甲方应按规程操作空调设备，作好各项数据的记录，及时沟通。签收乙方的维保记录及建议等。

(二）乙方的权利和义务：

l、乙方不得以任何形式将本维保项目进行非法分包、转包。

2、乙方应掌握所服务设备的准确信息，当出现不满足设备运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议和方案。

3、乙方负责做好保养工作书面记录，由维护保养工作人员和甲方授权人员共同签字确认。保养工作记录内容应当包括设备的名称、型号和额定功率等技术参数以及维护保养的内容、日期、建议等。

4、乙方提供维修、保养等服务内容和项目。

5、乙方及时提供服务过程中各项费用的有效发票。

- 第六部分  质询提出和处理

一、质询的提出

1、质询人必须是直接参加本次采购活动的当事人。

2、领取采购文件的供应商应根据第二部分“比选须知”中“第一款”“第1项”的约定提出询问。

3、提出质询时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质询人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

4、对本次采购有质询的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质询。质询人应在质询有效期内以书面形式提出《质询函》，《质询函》内容应包括质询事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质询人应保证其提出的质询内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质询函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人、采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质询函》的受理和回复

1、《质询函》须由质询人的法定代表人或参加本次采购授权人送达采购单位和采购人。

2、对符合提出质询要求的，采购单位和采购人签收并出具《质询受理通知书》。在处理过程中，发现需要质询人进一步补充相关佐证材料的，请质询人在规定的时间内提供，质询回复时间相应顺延。质询人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质询。

3、对不符合提出质询要求的，出具《质询退回通知书》并提出相关补充材料要求，质询人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质询。

4、采购单位、采购人负责将质询人提出的质询相关材料提供给相关专家或评委审核，并将审核意见回复质询人。

必要时，可向被质询人转发《质询函》及相关佐证材料。被质询人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质询人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质询事项。

5、因质询情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购人以书面形式通知质询人，可适当延长质询回复处理时间。

三、质询处理

1、质询成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质询不成立的处理。

1）质询人书面《申请撤回质询函》的，不作违约处理。

2）质询人在规定的时间内不配合进行质询调查处理的，按自动撤回《质询函》处理。

3）质询人不按《质询函》格式就提出质询的，作违约处理，视情列入不良供应商名单。

4）质询人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质询成立的，采购人请质询人补充相关佐证材料，仍不能证明其质询成立的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

5）质询人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质询人仍然坚持提出质询的，作违约处理。采购人有权将质询人列入不良供应商名单。

6）对明显有违背事实的、经相关专家或评委认定无依据的、经其他比选人举证无依据的质询，作违约处理，采购人有权将质询人列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质询给予质询人1年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理，依次类推；视情在学校相关媒体予以披露。

7）质询人承担使用虚假材料或恶意方式质询的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的采购活动的违约处理。

五、《质询函》、《质询回复函》，质询、举报不成立的等相关情况，视情在学校相关媒体予以披露。

- 第七部分  比选文件组成

比选文件由资格审查证明材料、价格标、商务技术标三部分组成。

一、资格审查证明材料（加盖公章，不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.参加比选的比选响应函（格式见附件一）；

2.法定代表人身份证明书（提供复印件）;

3.法定代表人授权委托书原件，被授权人身份证复印件（格式见附件三）；

4.被授权人的投标单位用工合同与缴纳2023年1-6月的社保证明材料（法人代表参加的除外）；

5.比选邀请公告资格要求中的相应佐证材料；

6.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术标（不能出现报价；一正两副，单独密封牢固装订）：

1.为方便评委评审，请比选人按评标办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

2.评标办法中未涉及的事项，比选人认为需要提交的其他资料。

三、价格标：一份（单独密封并牢固装订），不得出现在商务技术标部分：

1.比选报价表(见附件)。

- 附件一：比选响应函

响  应  函

致：南通高等师范专科学校：

根据贵方为             项目的比选公告，我方           　　（比选人名称）作为比选人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本比选的一切事宜。

一、在此提交的比选文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“比选人须知”要求编制的比选文件资格标【正本壹份，副本贰份】

（二）按“比选人须知”要求编制的比选文件商务标【正本壹份，副本贰份】

二、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本比选文件的有效期自比选截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与比选有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（五）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，缴纳履约保证金5000.00元，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本比选有关的函件请发往下列地址：

地 址

电 话

传 真

电子邮件

比选人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

- 附件二：报价表

报价表

项目名称：南通师范高等专科学校空调维保定点服务采购项目

项目编号：TSGZCG2023013

| 序号 | 项目名称 | 预算（元） | 是否参与投标 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标段一：开发区校区单体机 | 73000 | □是 □否 | 报价： 报价（大写）： |
| 2 | 标段二：开发区校区多联机 | 80000 | □是 □否 | 报价： 报价（大写）： |
| 3 | 标段三：崇川校区各型空调 | 45000 | □是 □否 | 报价： 报价（大写）： |

说明：报价为费用总包模式，各标段的中标价为相应标段内所有空调维护的全部费用（含所有配件、材料、人工、税金以及保险等一切费用），中标人必须确保空调始终处于良好的工作状态。

比选人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：本表式不得自行改动。报价表须单独密封，不得出现于技术标中。

- 附件三：法定代表人授权书

法定代表人授权书

南通高等师范专科学校：

（比选人全称）法定代表人                  授权            （全权代表名称）为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称）比选，全权处理比选活动中的一切事宜。

| 全权代表 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 邮编 |  |
| 身份证号码 |  |  |  |
| 详细 通讯地址 |  |  |  |
| 身份证复印件粘贴处 |  |  |  |

比选人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：