南通师范高等专科学校

消防维保采购项目

项目编号：TSGZCG2021021

竞争性磋商文件

√

√

南通师范高等专科学校

二○二一年十二月

地址: 南通市经济技术开发区育贤路2号   邮政编码：226010

http://www.ntnc.edu.cn/Category_1617/Index.aspx

目  录

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 竞争性磋商须知

第三部分 采购项目需求

第四部分 磋商程序、内容及方法

第五部分 合同主要条款

第六部分 合同授予

第七部分 质疑提出和处理

第八部分 响应文件组成及格式

第九部分 关于供应商进校参加采购活动的疫情防控要求

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况 南通师范高等专科学校消防维保采购项目的潜在供应商应在本公告网站自行下载获取采购文件,并于2021年12月17日15点0分(北京时间）前将《供应商参加投标报名表》发送至459314346@qq.com进行报名，提交响应文件时间：2021年12月20日9点0分 (北京时间） 前。

一、项目基本情况

项目编号：TSGZCG2021021

项目名称：南通师范高等专科学校消防维保采购项目

采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价

预算金额：18万元

最高限价：18万元

采购需求：详见《竞争性磋商文件》第三部分采购项目内容及要求

项目服务地点：

1.开发区校区——南通经济技术开发区育贤路2号

2.崇川校区——南通市城山路24号

3.如皋校区——如皋市如城街道学宫路1号

服务周期：

本项目“一招三年”，合同每年一签，有效期从合同签订起计算，服务期间对中标方服务质量进行测评，测评不合格的，学校有权提前解除合同；若测评良好及以上的，学校可视情况续约下一年度的合同，续约总共不超过两年。

本项目不接受联合体响应，不得转包或分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：经营范围包含与本项目相关内容；已在“社会消防技术服务信息系统”中注册；近三年内不存在《江苏省消防安全不良行为公布实施办法（试行）》（苏公消﹝2013﹞24号）所规定的消防安全不良行为记录（以江苏消防网公示为准）；近三年内在经营活动中无重大违法记录。

三、获取采购文件：

时间：2021年12月10日至2021年12月17日（北京时间）。

地点；本公告网站。

方式：自行下载。

四、响应文件提交：

截止时间：2021年12月20日9点0分（北京时间）。

地点：南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校开发区校区306会议室。

五、开启

时间：2021年12月20日9点0分（北京时间）。

地点：南通经济技术开发区育贤路2号，南通师范高等专科学校开发区校区306会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通师范高等专科学校

地址：南通经济技术开发区育贤路2号

联系方式：王老师，电话：18068670919

2.项目需求联系人：茅老师，电话：18061806085。

南通师范高等专科学校

2021年12月10日

- 第二部分  竞争性磋商须知

- 一、本竞争性磋商文件解释

（一）供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在竞争性磋商文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

（二）供应商应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。

（三）采购人可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止之日2个工作日前，以电子形式在网站发布，供应商应密切关注网站，自行下载查看。

（四）供应商由于对竞争性磋商文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由磋商供应商自负。

（五）采购人可视情组织答疑会。

- 二、项目涉及到的现场勘察

（一）根据自身需要，磋商供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由磋商供应商自己承担。

（二）采购人向磋商供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

（三）经采购人允许，磋商供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但磋商供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。磋商供应商应承担勘察现场的责任和风险。

（四）磋商供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。磋商供应商磋商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

（五）现场勘察联系人：茅老师，电话：18061806085。

- 三、响应文件的编写及装订

响应文件的组成具体详见第八部分，参加响应磋商供应商按磋商文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应磋商供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。

- 四、响应文件的份数、签署及密封

（一）磋商供应商应准备叁份完整的响应文件，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。

（二）响应文件分三册装订、密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务技术文件”，第三册为“报价文件”，响应文件的第一册、第二册、第三册应分别单独密封，并在封袋上分别标明“资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”字样。

（三）磋商供应商可将响应文件正本、副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

（四）响应文件正本（须用不能擦去的墨水书写或打印）须按竞争性磋商文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（五）“资格审查文件”、“商务技术文件”、“报价文件”文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、磋商供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

（六）磋商供应商的“资格审查文件”与“报价文件”可不分项目包准备响应文件壹套叁份；“商务技术文件”需根据供应商所报的不同项目包，分别准备响应文件壹套叁份。

- 五、响应报价要求

（一）报价响应包括所投标的物及完成该服务所需的配套费用、税费及检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及招标响应单位企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（二）响应单位必须在响应文件中提供完整、详细、合理、真实的方案、计划、人员安排和进度表。供应商响应的服务必须达到采购文件中提出的全部要求。

（三）本项目报价均须以人民币为币种，磋商报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额一致，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法-第87号》第59条的规定。

（四）磋商供应商应详细阅读磋商文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按磋商文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。

（五）本次磋商项目的磋商报价，原则上不超过2次，首次报价不得高于项目预算，各磋商供应商的后一次报价不得高于自己前一次的报价，否则作无效报价处理。第二次报价前不公布响应供应商的第一次报价。评标小组认为投标人的报价存在恶意竞争报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，投标人必须在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标小组将其作为无效报价处理。

（六）最终报价将作为磋商小组评定成交供应商的依据。

（七）本项目专家评审费用由采购单位支付，投标供应商在报价中不要综合考虑该部分费用。

- 六、响应文件的递交时间

供应商必须在规定的响应文件接收截止时间前将响应文件送达至指定地点。采购人将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

- 七、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 八、磋商响应文件及磋商费用

（一）磋商程序顺利进行后，所有的磋商响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，均不退回。

（二）无论磋商过程和结果如何，参加竞争性磋商磋商的供应商自行承担与本次项目磋商有关的全部费用。

- 九、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

- 第三部分  采购项目需求

- 一、维保要求、设备、范围

- 一）维护检测、保养、维修

为了使维保单位全面掌握维保、维修工作量，现对维保检测和常规保养及设备维修主要工作要求如下：

| 维保项目 | 维保内容 | 最低维保 次 数 |
| --- | --- | --- |
| 消防控制室、 消防水泵房巡查 | 对重点楼宇消防控制室及消防水泵房设施进行巡查一次，并做好每日维护巡查记录及人员报到登记，发现问题及故障应及时维修排除。 | 每日一次 |
| 消防控制主机 | 火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 检测警报装置警报功能、联动广播。 检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等报警、显示、打印等功能。 检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能、显示功能、主、备电源切换功能、备用电源充、放电功能。 检测消防电梯的紧急迫降功能。 气体灭火装置检测。 | 每日一次 |
| 消防供配电设施 | 消防电源配电箱主、备电源切换功能。 应急电源充、放电试验。 消防电源主、备电源供电能力测试。 非消防电源的联动切断试验（风机、消防泵等） | 每月一次 |
| 点型感烟探测器 | 放烟状态，检测探测器报警确认灯以及火灾报警控制器的火警信号显示。 消烟重定，检测探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。 | 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖 |
| 手动报警按钮 | 1.外罩玻璃保持完好，触发按钮检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月一次 |
| 消防广播 | 检测消控室用话筒对所选区域播音功能正常 | 每月一次 |
| 报警阀组 | 报警阀外观、标志牌、压力表完整。 对报警阀的压力表进行检查，要求报警前后压力表指示保持正常。 要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性，以及报警阀各部件的工作状态保持正常。 | 每月一次 |
| 自动喷淋头及管道 | 检查喷头外观有无损坏、锈蚀、漏水现象。 检查管道有无机械损伤和锈蚀、油漆脱落，管道固定是否牢固、管内有无堵塞。 利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月一次 |
| 电控柜 | 检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。 检查线路图及操作说明是否齐全。 检查电压、电流表指标是否在规定范围内。 开关是否有变形、损伤、标志脱落，处于正常状态，控制盘的指示灯是否正常。 检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。 查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防管路系统 | 检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。 检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等 对不少于20％的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好。 对水流指示器的报警功能进行检查。 | 每季度一次 |
| 稳压泵及气压水罐 | 1检查是否能够自动加压。 2.打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 | 每月一次 |
| 消防水泵 | 阀杆加注润滑油。 泵房控制柜处启动水泵，消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 检查消防泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证，电力有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 检查主、备泵能否自动切换。 检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。 启动水泵后，打开试验阀，观察压力保持情况。 对消防泵检修保养一次，添加润滑油。 | 每月一次 |
| 水泵接合器 | 检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 检查外表油漆有无脱落、锈蚀，如有及时修补。 | 每月一次 |
| 室内消火栓 | 消火栓供水阀不应有渗漏现象。 消防水枪、水带及全部附件齐全良好。 报警按钮指示灯及控制线路功能正常，无故障。 消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落、箱门玻璃完好无缺。 每月对各楼宇室内消火栓的静水水压进行检测，并出具水压检测记录报告。 | 每月一次 |
| 灭火器 | 检查灭火器安放位置是否正确。 检查灭火器有无堵塞、失效、锈蚀、损坏、遗失，并填写巡检记录。 | 每月一次 |
| 其它系统 设施 | 按行业规范要求以及上级消防主管部门要求的消防重点单位平台信息更新。 | 每月一次 |

- 二）消防设施设备统计表

- 第一部分：开发区校区（一期）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | JYY-GD-3002C | 746套 |
| 2 | 感温探测器 | JTW-BCD-3005A | 442套 |
| 3 | 消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 447套 |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-05 | 293套 |
| 5 | 输入模块 | HJ-1750 | 48套 |
| 6 | 输入输出模块 | HJ-1825 | 210套 |
| 7 | 多线模块 | HJ-1807A | 45套 |
| 8 | 智能型声光报警器 | F9204 | 293套 |
| 9 | 楼层显示器 | JB-YX-96/252 | 15台 |
| 10 | 热敏打印机 | 3208型57MM | 5台 |
| 11 | 报警主机主板 | 3208型 | 5块 |
| 12 | 报警主机外控电源板 | 3208型 | 5块 |
| 13 | 报警主机主电源板 | 3208型 | 5块 |
| 14 | 回路板 | 3208型 | 9块 |
| 15 | 主机显示屏 | 3208型 | 5块 |
| 16 | 多线盘 | 3208型 | 7块 |
| 17 | 消防电话主机 | 3208型 | 5块 |
| 18 | CRT通讯板 | HJ-1901 | 5块 |
| 19 | CRT电脑主机 | HJ-1901 | 1块 |
| 20 | 消防电话分机 | HJ-1756E | 40只 |
| 21 | 继电器 | 通用，4常开4常闭，带指示灯 | 138个 |
| 22 | 接线端子箱 | 400*300*100mm，内配接线端子排 | 28套 |
| 23 | 室内消火栓 | DN65 | 447只 |
| 24 | 铝合金消防水枪 | φ19 | 447支 |
| 25 | 自卷卷盘 |  | 447套 |
| 26 | 枪头 | 自卷卷盘用，DN20*6mm | 447只 |
| 27 | 消防水带 | 25米，配水带接口并绑扎牢固，10公斤级国标 | 447根 |
| 28 | 栓头铝接口 | DN65 | 1341只 |
| 29 | 消火栓箱门框、玻璃 | 700*1000mm | 60套 |
| 30 | 消火栓箱门框、玻璃 | 800*650mm 670*520mm | 120套 |
| 31 | 消火栓箱门框、玻璃 | 1200*750mm 870*570mm | 267套 |
| 32 | 铜球阀 | DN25 | 447只 |
| 33 | “消火栓”标志 | “消火栓”标志 | 447处 |
| 34 | 流量开关 | DN100，配专用控制箱 | 2套 |
| 35 | 压力传感器 | (螺纹连接)DN20 | 4只 |
| 36 | 泄压阀 | 螺纹阀门安装DN65 | 6只 |
| 37 | 安全止回阀 | DN100 | 6只 |
| 38 | 水泵接合器 | DN100 | 3台 |
| 39 | 室外消火栓 | SS100-1.6 | 15只 |
| 40 | 软接头 | 可曲绕橡胶接头安装DN150 | 6个 |
| 41 | 闸阀 | DN65，采用软密封阀芯 | 128只 |
| 42 | 闸阀 | DN100，采用软密封阀芯 | 80只 |
| 43 | 消声止回阀 | DN150 | 6只 |
| 44 | 信号蝶阀 | DN150 | 165只 |
| 45 | 浮球阀 | DN32 | 1只 |
| 46 | 压力表 | Y-100.0-1.6mpa | 53只 |
| 47 | 电接点压力表 |  | 5只 |
| 48 | 水力警铃 | DN20 | 4个 |
| 49 | 压力开关 | 双触点 | 4个 |
| 50 | 湿式报警阀 | DN150 | 5台 |
| 51 | 水流指示器 | DN150，马鞍式 | 25只 |
| 52 | 喷淋头 | ZSTBS15-68℃ | 1641只 |
| 53 | 消防水泵 |  | 6台 |
| 54 | 双速风机电机 |  | 18台 |
| 55 | 防火卷帘门控制器 |  | 72个 |
| 56 | 卷帘门按钮 |  | 144只 |
| 57 | 闭门器 |  | 331只 |
| 58 | 顺序器 |  | 331只 |
| 59 | 消防备用电池 | 12V/24Ah/20HR | 5组共10节 |
| 60 | 安全出口灯 | LED型，明装，330*143mm | 924套 |
| 61 | 疏散指示灯 | LED型，嵌入式安装，380×155mm | 199套 |
| 62 | 应急吸顶灯 | LED型一体化灯具 | 806套 |
| 63 | 应急筒灯 | LED型一体化灯具 | 218套 |
| 64 | 应急双头灯 | LED | 120套 |
| 65 | 应急日光灯 | 单管 LED应急一体日光三防灯，1.2m | 92套 |
| 66 | IRG管道式离心泵 | IRG25-125 | 2台 |

- 第二部分：开发区校区（二期）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | JYY-GD-3002C | 405套 |
| 2 | 感温探测器 | JTW-BCD-3005A | 94套 |
| 3 | 消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 270套 |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-05 | 31套 |
| 5 | 输入模块 | HJ-1750 | 30套 |
| 6 | 输入输出模块 | HJ-1825 | 66套 |
| 7 | 多线模块 | HJ-1807A | 9套 |
| 8 | 智能型声光报警器 | F9204 | 36套 |
| 9 | 楼层显示器 | JB-YX-96/252 | 12台 |
| 10 | 热敏打印机 | JB-9108DBA型57MM | 2台 |
| 11 | 报警主机主板 | JB-9108DBA型 | 2块 |
| 12 | 报警主机外控电源板 | JB-9108DBA型 | 2块 |
| 13 | 报警主机主电源板 | JB-9108DBA型 | 2块 |
| 14 | 回路板 | JB-9108DBA型 | 2块 |
| 15 | 主机显示屏 | JB-9108DBA型 | 2块 |
| 16 | 多线盘 | JB-9108DBA型 | 2块 |
| 17 | 消防电话分机 | HJ-1756E | 9只 |
| 18 | 室内消火栓 | DN65 | 274只 |
| 19 | 铝合金消防水枪 | φ19 | 274支 |
| 20 | 自卷卷盘 |  | 270套 |
| 21 | 枪头 | 自卷卷盘用，DN20*6mm | 270只 |
| 22 | 消防水带 | 25米，配水带接口并绑扎牢固，10公斤级国标 | 272根 |
| 23 | 栓头铝接口 | DN65 | 274只 |
| 24 | 消火栓箱门框、玻璃 | 700*1800mm | 274套 |
| 25 | 铜球阀 | DN25 | 274只 |
| 26 | “消火栓”标志 | “消火栓”标志 | 272处 |
| 27 | 流量开关 | DN100，配专用控制箱 | 1套 |
| 28 | 压力传感器 | (螺纹连接)DN20 | 1只 |
| 29 | 水泵接合器 | DN100 | 2台 |
| 30 | 隔离模块 | HJ-1750 | 36套 |
| 31 | 接线端子箱 | 400*300*100mm，内配接线端子排 | 30套 |
| 32 | 闸阀 | DN65，采用软密封阀芯 | 274只 |
| 33 | 闸阀 | DN100，采用软密封阀芯 | 25只 |
| 34 | 信号蝶阀 | DN150 | 1只 |
| 35 | 压力表 | Y-100.0-1.6mpa | 12只 |
| 36 | 水力警铃 | DN20 | 1个 |
| 37 | 压力开关 | 双触点 | 1个 |
| 38 | 湿式报警阀 | DN150 | 1台 |
| 39 | 水流指示器 | DN150，马鞍式 | 1只 |
| 40 | 喷淋头 | ZSTBS15-68℃ | 560只 |
| 41 | 双速风机电机 |  | 7台 |
| 42 | 防火卷帘门控制器 |  | 1个 |
| 43 | 卷帘门按钮 |  | 7只 |
| 44 | 闭门器 |  | 119只 |
| 45 | 顺序器 |  | 119只 |
| 46 | 消防备用电池 | 12V7Ah20HR | 2组 共10节 |
| 47 | 安全出口灯 | LED型，明装，330*143mm | 112套 |
| 48 | 疏散指示灯 | LED型，嵌入式安装，380×155mm | 469套 |
| 49 | 应急吸顶灯 | LED型一体化灯具 | 44套 |
| 50 | 应急筒灯 | LED型一体化灯具 | 162套 |
| 51 | 挂壁式应急照明灯 | LED型一体化灯具 | 49套 |
| 52 | 防火阀 |  | 27套 |
| 53 | 战时风机 |  | 8套 |
| 54 | 排风风机 |  | 2套 |
| 55 | 钢质隔热防火门（双扇） |  | 119套 |
| 56 | 钢质隔热防火门（单扇） |  | 312套 |
| 57 | 疏散指示（吊装型）双面 |  | 57套 |
| 58 | 集中电源控制器 |  | 19套 |
| 59 | 疏散指示（地埋指示灯） |  | 2套 |
| 60 | 双头应急照明灯 | LED型一体化灯具 | 321套 |
| 62 | 楼层显示 |  | 111套 |

- 第三部分：崇川校区

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | DN65 | 125只 |
| 2 | 消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 125只 |
| 3 | 自卷卷盘 |  | 25套 |
| 4 | 枪头 | 自卷卷盘用，DN20*6mm | 25只 |
| 5 | 消防水带 | 25米，配水带接口并绑扎牢固 | 125根 |
| 6 | 栓头铝接口 | DN65 | 375只 |
| 7 | 消火栓箱门框、玻璃 | 800*650mm | 74套 |
| 8 | 消火栓箱门框、玻璃 | 700*600mm 700*1000mm | 25套 |
| 9 | 消火栓箱门框、玻璃 | 700*1000mm | 26套 |
| 10 | “消火栓”标志 | “消火栓”标志 | 125处 |
| 11 | 室外消火栓 |  | 5只 |
| 12 | 闸阀 | DN100 | 36只 |
| 13 | 消声止回阀 | DN100 | 2只 |
| 14 | 消声止回阀 | DN150 | 2只 |
| 15 | 压力表 |  | 4只 |
| 16 | 消防水泵主/备 |  | 4台 |
| 17 | 安全出口灯（明装） | 100*200*600mm | 30套 |
| 18 | 安全出口灯（暗装） | 150*400mm | 40套 |
| 19 | 应急双头灯 | LED | 60套 |
| 20 | 闭门器 |  | 16只 |
| 21 | 顺序器 |  | 16只 |

- 第四部分：如皋校区

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器 | JYY-GD-3002C | 526套 |
| 2 | 感温探测器 | JTW-BCD-3005A | 42套 |
| 3 | 消火栓按钮 | J-XAPD-02A | 127套 |
| 4 | 手动报警按钮 | J-SAP-M-05 | 103套 |
| 5 | 输入模块 | HJ-1750 | 30套 |
| 6 | 输入输出模块 | HJ-1825 | 109套 |
| 7 | 多线模块 | HJ-1807A | 35套 |
| 8 | 智能型声光报警器 | F9204 | 193套 |
| 9 | “消火栓”标志 | “消火栓”标志 | 125处 |
| 10 | 热敏打印机 | 3208型57MM | 1台 |
| 11 | 报警主机主板 | 3208型 | 2块 |
| 12 | 报警主机外控电源板 | 3208型 | 2块 |
| 13 | 报警主机主电源板 | 3208型 | 2块 |
| 14 | 回路板 | 3208型 | 9块 |
| 15 | 主机显示屏 | 3208型 | 2块 |
| 16 | 多线盘 | 3208型 | 7块 |
| 17 | 消防电话主机 | 3208型 | 5块 |
| 18 | CRT通讯板 | HJ-1901 | 5块 |
| 19 | CRT电脑主机 | HJ-1901 | 1块 |
| 20 | 消防电话分机 | HJ-1756E | 30只 |
| 21 | 继电器 | 通用，4常开4常闭，带指示灯 | 138个 |
| 22 | 接线端子箱 | 400*300*100mm，内配接线端子排 | 24套 |
| 23 | 室内消火栓 | DN65 | 176只 |
| 24 | 铝合金消防水枪 | φ19 | 180支 |
| 25 | 自卷卷盘 |  | 50套 |
| 26 | 枪头 | 自卷卷盘用，DN20*6mm | 50只 |
| 27 | 消防水带 | 25米，配水带接口并绑扎牢固，10公斤级国标 | 180根 |
| 28 | 栓头铝接口 | DN65 | 950只 |
| 29 | 消火栓箱门框、玻璃 | 700*1000mm | 95套 |
| 29 | 消火栓箱门框、玻璃 | 800*650mm 670*520mm | 90套 |
| 30 | 闸阀 | DN100 | 36只 |
| 31 | 铜球阀 | DN25 | 447只 |
| 32 | 泄压阀 | 螺纹阀门安装DN65 | 6只 |
| 34 | 安全止回阀 | DN100 | 6只 |
| 35 | 水泵接合器 | DN100 | 3台 |
| 36 | 室外消火栓 | SS100-1.6 | 11只 |
| 37 | 软接头 | 可曲绕橡胶接头安装DN150 | 6个 |
| 38 | 闸阀 | DN65，采用软密封阀芯 | 128只 |
| 39 | 闸阀 | DN100，采用软密封阀芯 | 80只 |
| 40 | 浮球阀 | DN32 | 1只 |
| 41 | 压力表 | Y-100.0-1.6mpa | 53只 |
| 42 | 电接点压力表 |  | 2只 |
| 43 | 压力开关 | 双触点 | 4个 |
| 44 | 湿式报警阀 | DN150 | 5台 |
| 45 | 水流指示器 | DN150，马鞍式 | 25只 |
| 46 | 喷淋头 | ZSTBS15-68℃ | 128只 |
| 47 | 消防水泵 |  | 4台 |
| 48 | 安全出口灯 | LED型，明装，330*143mm | 625套 |
| 49 | 疏散指示灯 | LED型，嵌入式安装，380×155mm | 187套 |
| 50 | 应急吸顶灯 | LED型一体化灯具 | 560套 |
| 51 | 应急筒灯 | LED型一体化灯具 | 60套 |
| 52 | 应急双头灯 | LED | 80套 |
| 53 | 应急日光灯 | 单管 LED应急一体日光三防灯，1.2m | 88套 |

注：以上三校区的消防设施数据仅供参考，请参加投标的单位亲自到现场勘察，消防系统设施设备具体数量以招标单位现场实际设置数量为准。

- 三）维保范围

1.消防供配电设施；2.火灾自动报警系统；3.电气火灾监控系统；4.可燃气体探测报警系统；5.消防供水设施；6.消火栓（消防炮）灭火系统；7.自动喷水灭火系统；8.气体灭火系统；9.防烟、排烟系统；10.应急照明和疏散指示标志；11.应急广播系统；12.消防专用电话；13.防火分隔设施；14.消防电梯；15.灭火器；16.其他建筑消防设施等。

- 二、派驻专人驻点

中标人必须按照我校要求，单独委派一名技术人员驻校，负责协助学校开展日常消防管理工作和及时处理各种突发事件，要求如下：

一）驻点人员要求：持有中级消防设施操作员证书，具有消防各项检查的能力，熟悉消防法律法规，能够处理各种消防事件；正常工作日驻点技术人员工作每周不少于5天（缺勤一天扣200元），每天不低于8小时。驻点人员驻点专指开发区校区、崇川校区。

二）工作要求：

熟悉了解我校所有的消防设施并按学校要求定期检查全校范围内的消防状况，配合开展消防检查；发现消防隐患、设施损坏、设备缺失等情况及时汇报并提出符合消防规定的整改意见。

能够及时处理各种突发事件，例如：火灾、喷淋头破裂、消火栓栓头漏水、消防管网漏水、室外消火栓撞断等突发事件，能够第一时间到现场并有效的控制事件，避免事态恶性发展，同时及时通知维保单位维修小组带好维修所需设备和工具，及时赶到现场实施有效维修。

中标人所委派人员应遵守招标人的规章制度，并做好保密工作，维保人员和驻点人员违反安全规定和操作规程，造成事故和损失的，均由中标人承担。

中标人因管理不善或维保不善导致被消防部门（或学校）在检查过程中予以通报或处罚后，由其承担罚款以及对学校的赔偿责任。

- 三、维保设备配件费用说明

维保单位在投标时须提供招标方原有品牌的消防设备、部件价目表（详见三校区设备清单表），若维保期间发生设备故障须更换部件时，招标单位可自主选择自购或者由维保单位提供。

- 四、双方的责任和义务

- 一）招标人的责任和义务：

1.招标人委托维护保养的消防设施，在委托时应提供专业机构检测合格且处于完好运行状态的消防设施。

2.招标人在消防设施运行中，发现故障应立即通知中标人，因招标人未及时通知中标人而造成的后果由招标人承担。

3.招标人有权对中标人的维护保养工作进行指导、监督、检查。

4.招标人有配合中标人进行维护保养工作的义务，并对中标人的工作服务质量提出准确的反馈意见。

5.招标人应及时决定选择单位自购或者由维保单位提供维护保养过程中所需的零部件器材，由于招标人原因提供零部件器材不及时而造成消防设施不能正常运行的后果由招标人承担。

- 二）中标人的责任和义务：

1.在合同有效期内，中标人应保证合同范围内的招标人的消防设备、设施正常运行且符合消防法律法规要求；维保范围内项目经消防大队等专门机构检查不合格的项目，乙方应承担相应的责任。

2.中标人按照《建筑消防设施的维修管理》（GB25201-2010）要求，帮助招标人建立和健全消防设施运行维护保养的档案；每月对维保范围内的所有消防系统进行一次全面维护检测和常规保养，对故障进行原因排查与解决处理并出具每月维保更换检测报告书（内容必须对应上一月报告书所涉及需要维修落实情况说明），次月的第一周提交招标方。

3.中标人每年12月10日前三个校区各提供一份第三方建筑消防设施年度检测报告，确保年检合格。如年检不合格，由中标人组织技术人员进行维修直至合格。检测费用由中标人承担。年度检查测试报告应当按规定送达招标人并报招标人所在地的辖区公安机关消防机构备案。

4.中标人在维护保养过程中由于操作失误或未及时维护保养而造成消防设施不能正常运行的责任由中标人承担。

5.中标人因管理不善或维保不善导致被消防部门（或学校）在检查过程中予以通报或处罚后，由其承担罚款以及对学校的赔偿责任。

6.重要节假日（如五一、十一、春节、元旦）、重大活动前上门对招标人的消防设备进行检修、维护、保养。依据招标人工作需要安排技术人员协助招标人做好大型活动安保工作。

7.在本合同有效期内，由于中标人维保缺失或不到位引起火灾、消防违法等，造成招标人损失的，中标人应负责赔偿招标人的损失和承担相应的法律责任。

8.合同履行初始时，中标人应全面检查招标人所有维保范围内的系统设备检查情况，对现有系统故障设备及时进行更换维修（须经招标人同意）。

9.中标人依据现行有关规范和招标人要求免费提供消防设施设备改造、维修方案。

10.中标人负责维保施工及派驻人员的安全教育和劳动人事管理工作，若在维保合同期间发生事故，由中标人承担一切责任。

11.维保合同到期前，负责与新维保单位进行交接，交接时必须保证消防设施的完好、有效运行。

- 五、质量标准、保证及售后服务

一）质量标准：严格按照国家消防法律法规《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）、《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》、《维护保养技术要求及标准》以及《质量手册》等消防技术标准规定的内容、程序、周期等要求，对校内所有消防设施、设备开展检查、维修、保养、测试等技术服务。使消防系统始终处于正常的工作状态并达到原设计标准的使用要求。

二）中标人应严格按照江苏省公安厅关于《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》的要求执行，在接到采购单位应急维修后，2小时内安排专业人员到达现场进行处理，一般故障当日完成，复杂性故障应在24小时内完成。

三）中标人确保校内所有消防设施、设备具有良好的运行状态。定期维护保养设施设备，及时做好详细的维护保养原始记录，每月出具维护保养情况汇总表。及时向校方报告保养设备的运行情况、易损件情况，报告由双方现场代表确认签字后存档。

四）在维修保养期间的员工人身安全等责任由中标方负责，采购单位不承担任何责任和费用。

- 六、项目预算与报价要求

一） 本次项目最高限价为18万元/年。

二） 报价均以人民币为报价的货币单位。

- 七、履约与质量保证金

一）中标供应商签合同前须交纳中标价10%的履约保证金。

汇入单位：南通市财政局

账号：1111820109000058268

开户行：工行青年路支行

备注：通师高专消防维保项目保证金。

二）未按规定时间、数额、形式提交履约保证金的，取消中标资格。

- 八、其他要求

签订合同日期：中标（成交）通知书发出之日起3个工作日内按时签约。

- 第四部分  磋商程序、内容及方法

- 一、南通师范高等专科学校组织磋商

（一）成立磋商小组

由采购人代表和有关专家依法组成。

（二）竞争性磋商小组的职责

确定符合相应资格条件的磋商供应商参加磋商；审查磋商供应商的响应文件并做出评价；要求磋商供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人在评审过程中发现的磋商供应商的违法违规行为。

（三）竞争性磋商小组成员的义务

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据磋商文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人答复磋商供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

- 二、磋商程序、内容

（一）磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的磋商供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效投标处理，磋商小组应当告知有关磋商供应商。

（二）已提交响应文件的磋商供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（三）磋商时间由磋商小组掌握。

- 三、评标方法及标准

（一）开标程序：资格评审→技术评审→价格评审→确定供应商候选人。

（二）竞争性磋商采用综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分的主要因素是：投标报价、企业实力、技术服务、现场答疑、投标人信誉度等进行综合评审，以及相应的比重或权值。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

综合评分法中的价格分统—采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）× 价格权值×100

技术分按算术平均值计算,分值小数点后保留两位。分值构成（100分）：商务技术标80分，报价标20分

技术商务标的纸质响应所有材料需提供复印件并加盖单位公章。

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务技术标（80分） | 资质情况（3分） | 响应单位具有二级及以上消防设施工程专业承包资质的，得1分；具有建筑机电安装工程专业承包资质的，得1分；持有住建厅颁发的安全生产许可证资质证书，得1分。 注：提供证书复印件加盖投标企业公章，不提供不得分。 |
|  | 类似业绩（20分） | 根据响应单位自2018年1月1日以来从事包括校园、宾馆、商业综合体、医院等（不包括含厂房、住宅）消防设施维护保养服务的业绩评定，须提供服务期12个月及以上的合同、不低于50%合同金额的发票，两项材料齐全为一份，每提供一份业绩得2分（提供合同、发票复印件，同一服务单位得分不累计），同时提供服务单位对成交单位履约考核情况材料，考核良好以上得2分，合格得1分，合格以下不得分，（与提供业绩材料单位一致，同一服务单位得分不累计）。业绩最高得10分，考核最高得10分。 注：同一被服务单位存在多个年度服务合同的及同一个采购周期内的不同年度的服务合同，不重复得分。 |
|  | 人员配备（10分） | 维护期间人员配备方案（10分） 1.项目经理（4分）：具有建构筑物消防员中级（四级）证书及以上，得2分；中级工程师及以上职称证书或一级注册建造师（机电专业）证书，得2分。 2.维保人员（6分）： ①响应单位需提供南通两个校区1名基础驻场维保人员（具有建构筑物消防员证书），得1分，具有建构筑物消防员中级（四级）证书及以上，得2分（本项最高2分）； ②响应单位需提供如皋校区1名维保人员（具有建构筑物消防员证书），得1分，具有建构筑物消防员中级（四级）证书及以上，得2分（本项最高2分）； ③拟派团队在满足项目需求的基础上每增加一人且具有消防设施操作员（或建构筑物消防员）证书的，得1分，最高2分（本项最高2分）。 注：（磋商响应文件中提供响应单位为其缴纳社保的证明及劳动合同和证书复印件，不提供不得分）。 |
|  | 综合维保方案（20分） | 1.对消防设施维护保养内容及要求的可行性方案（0-5分）； 2.维保作业方法流程（0-5分）； 3.维保期间与校外其他单位、校内部门的综合协调方案（0-5分）； 4.维保材料费用报价表方案（0-5分）。 |
|  | 安全管理方案（10） | 1.主要考察正常营运及服务作业时和发生事故时的组织和安全防护措施（0-5分） 2.针对本项目质量安全事故的预防措施（0-5分） |
|  | 服务保障情况 （12分） | 1.质量保障承诺（0-5分）。 2.服务保障方案主要考察规范性、服务响应时间及措施承诺（0-5分）； 3.针对本项目提供维修车辆的，每提供一辆得1分，最高得2分（磋商响应文件中提供行驶证复印件；未提供行驶证复印件不得分）。 |
|  | 针对消防部门处罚的承诺（5分） | 主要考察响应单位所承诺的因管理不善或维保不善导致被消防部门（或学校）在检查过程中予以通报或处罚后，由其承担罚款以及对学校的赔偿责任。无承诺不得分。 |
| 报价标 （20分） | 价格分 （20分） | 1.评分基准价：满足竞争性磋商公告要求且价格最低的报价为评分基准价，评分基准价为满分20分。 2.其他响应单位的价格分按照下列公式计算：价格分＝（评分基准价／报价）×20分。 注：本项目最高限价：最高限价18万元/年，响应报价不得高于或等于采购人设定的最高限价，否则经磋商委员会核实报价标后不予得分并按照无效响应处理。 |

（三）根据上述评分标准，由评委进行综合打分，按综合得分从高到低排序，最终按照排名高低确定成交候选供应商。

（四）磋商小组在评标工作完成后，当场宣布评标结果，招标人将视情况对成交候选供应商进行进一步考察，考察结束后，在“南通市教育局官网”“南通师范高等专科学校官网”上对成交候选供应商进行公示，时间为1天。

（五）若在公示期间，成交候选供应商被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的排名顺序依次确定其他候选人为成交候选供应商，也可以依法重新招标。

（六）招标人将在公示结束后的3个工作日内，向中标人发出中标通知书。

（七）中标人在收到中标通知书后，应按招标人的安排，与招标人签订合同。

- 四、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

- 五、其他注意事项

(一)磋商小组不向未中标方解释未中标原因，不退还投标文件。

(二)若出现少于三家投标方进行投标的或有效投标不足三家的，将重新招标或采取其他方式采购。

(三)投标方应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标方均无义务和责任承担相关费用。

(四)不符合招标文件中规定的实质性要求，作废标处理。

(五)投标报价低于招标人设定的招标控制价的为有效报价，高于或等于招标控制单价的作无效投标处理。磋商小组认定“以低于成本价竞标”，且投标人不能合理说明或提供相关证明材料的作无效标处理。

(六)投标人不遵守《中华人民共和国采购法》《政府采购货物和服务招投标管理办法》有关规定，或有串通投标、弄虚作假行为的，其投标一律无效。

- 第五部分  合同主要条款

建筑消防设施维修保养合同样本

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》和《江苏省消防条例》和《江苏省建筑消防设施使用维护管理规定》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维修保养地点

1.开发区校区——南通经济技术开发区育贤路2号

2.崇川校区——南通市城山路24号

3.如皋校区——如皋市如城街道学宫路1号

二、维修保养范围：

乙方负责下列建筑消防设施中的第项建筑消防设施的维修保养。

1.消防供配电设施；2.火灾自动报警系统；3.电气火灾监控系统；4.可燃气体探测报警系统；5.消防供水设施；6.消火栓（消防炮）灭火系统；7.自动喷水灭火系统；8.气体灭火系统；9.防烟、排烟系统；10.应急照明和疏散指示标志；11.应急广播系统；12.消防专用电话；13.防火分隔设施；14.消防电梯；15.灭火器；16.其他建筑消防设施等。

三、维修保养期限

本项目“一招三年”，合同每年一签。

本次合同时间为     年    月   日零时起至     年    月   日24时止，年终甲方对乙方服务质量进行测评，测评不合格的，甲方有权提前解除合同；若测评良好及以上，甲方可视情况续签下一年度的合同，续约总共不超过两年。

四、甲方的权利、义务

1.有权核查乙方维修保养机构资质证书和现场维修保养人员执业资格证书。

2.按规定配备值班和管理人员，落实值班和管理措施。

3.掌握建筑消防设施的使用、操作规程，发现消防设施存在问题和故障及时通知乙方修复，并承担违规操作造成故障和不及时通知维修发生的责任。

4.提供维修所需的消防设施设备材料。

5.对乙方不按规定履行职责，在维修保养、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，有权解除维修保养合同。

6.甲方指定现场配合人员

开发区校区现场配合人员         ，联系电话            ；崇川校区现场配合人员         ，联系电话            ；

如皋校区现场配合人员         ，联系电话            。

五、乙方的权利、义务

1.根据维修保养对象的具体情况，拟定具体的维修保养方案，明确项目负责人及驻点值班人员。正常工作日驻点技术人员工作时间每周不少于5天（指纹打卡，缺勤一天扣200元），每天不少于8小时。

2.按照《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等消防技术标准的规定，制定建筑消防设施维修保养计划，根据《江苏省建筑消防设施日常检查保养要求》定期开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，保障项目消防安全及政府消防管理部门的检查通过，并做好测试记录和维修记录。

3.按规范对消防维保约定范围内的建筑消防设施检查和维修保养，保证其正常运行。

4.每年对承担维修保养的建筑消防设施至少进行一次全面检查测试。每年12月10日前提供三个校区各一份第三方建筑消防设施年度检测报告，年度检测报告应当按规定送达甲方并报甲方所在地的辖区公安机关消防机构备案。

5.在巡查、巡检中发现建筑消防设施存在问题、故障，或接到甲方通知要求维修的，能够当场修复的应当立即修复解决；没有条件立即修复解决的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障。

6.对故障零部件提供临时备件；确需更换的，向甲方提出建议，并出示更换部件报废证明。更换的废旧材料必须及时交于甲方，双方签字认可；执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录。

7.对甲方消防值班或者管理人员进行专业技术指导。

8.根据甲方需求免费提供消防设施设备维修、改造方案。

9.乙方指定         负责维保联络工作，联系电话：           ；乙方指定         负责开发区校区、崇川驻点工作，联系电话：           ；乙方指定         负责如皋校维保工作，联系电话：           。

10.乙方在维护保养过程中由于操作失误或未及时维护保养而造成消防设施不能正常运行的责任由乙方承担。

11.乙方因管理不善或维保不善导致被消防部门（或学校）在检查过程中予以通报或处罚后，由其承担罚款以及对学校的赔偿责任。

六、维保费用及支付方式、期限

1.全年维护保养费为人民币：

2.付款方式：每半年支付一次。第一次在合同签订之日至实际维保满半年后支付总维保费用的50%；第二次支付期限为合同期满十个工作日内再支付余款部分。乙方请求支付各期间维保费用时，必须按甲方财务规定提供正式发票。

3.维保服务期间如有重大工作失误或违约行为，招标人有权扣除部分或全部服务费，并按合同条款作出相应处理。

4.按招标文件要求缴纳履约保证金，合同期满一个月内无息退还。

七、违约责任

1.甲方不按时支付维保费用，乙方有权解除合同。

2.乙方不按规定和本合同约定履行职责、义务或者不配合甲方工作，造成甲方损失的，应当承担赔偿责任。

3.乙方在维保、检查测试中弄虚作假或严重不负责任的，甲方有权解除维修保养合同。

4.乙方在合同期内，如因乙方原因致使甲方消防系统运行出现故障，造成甲方财产、营业损失、人身伤害事故时，应由乙方承担全部责任(含法律责任和经济赔偿)。

5.乙方提供之服务如不能符合合同的要求时，甲方以书面通知乙方限期完成整改，如乙方仍未能如期整改时，甲方有权终止本合同，停止支付费用，另行委托其他公司进行维修保养，并保留追究乙方相关法律责任的权利。

八、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 2 解决。

1.由          仲裁机关仲裁；2.向项目所在地法院起诉。

九、其他事项

1. 乙方在从事维保服务工作中应当做到文明施工、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

2.本合同不包括由于改造、更新装修、不可抗拒因素造成建筑消防设施的损坏、重新安装、调试、改装等费用。

3.本合同不包括室外消防管网部分的维修费用。

十、履约保证金到账后，双方签字盖章后生效

本合同签订后,甲乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后签订补充协议作为本合同的补充,另招标文件、投标文件作为本合同的附件。

合同份数：本合同一式五份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执两份，送当地公安机关消防机构备案一份。

甲方：(签章)                         乙方：(签章)

甲方代表：                           乙方代表：

开户银行：

经 办 人：                             帐   号：

通讯地址：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：    年  月  日             签订日期：     年   月   日

- 第六部分  合同授予

一、成交供应商和采购人在发出《成交通知书》后3日内必须按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式肆份，采购人、供应商各贰份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上10个工作日内支付相应款项。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、验收和付款：

在接到服务商以书面形式提出验收申请后，在7个工作日内及时组织相关专业技术人员，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款详见合同条款，以上项目款的支付不计息。

- 第七部分  质疑提出和处理

- 一、质疑的提出

（一）质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

（二）下载磋商文件的供应商应根据质疑约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的磋商过程、成交结果提出质疑；在磋商过程中，凡主持人或磋商小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

（三）提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限。

（四）对本次磋商有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请自拟），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购人不负责搜集相关佐证材料等工作。

- 二、《质疑函》的受理和回复

（一）《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商的被授权人送达采购人。

（二）对符合提出质疑要求的，采购人签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

（三）对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

（四）采购人负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或磋商小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式做出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

（五）因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

- 三、质疑处理

（一）质疑成立的处理。采购人终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

（二）质疑不成立的处理。

1.质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2.质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3.质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4.质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5.质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6.对明显有违事实的、经相关专家或磋商小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在学校相关媒体予以披露。

7.质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

- 四、无佐证材料的举报作违约处理。

供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

- 五、投诉不成立的作违约处理。

供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在学校相关媒体予以披露。

七、质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向学校监察部门投诉。

- 第八部分  响应文件组成及格式

响应文件由资格审查文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。本次竞争性磋商项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。

- 一、资格审查文件（单独装订密封）

（一）参加磋商的响应函（格式见附件）；

（二）廉洁承诺书；

（三）现场勘察承诺函；

（四）提供磋商供应商的企业法人营业执照复印件；

（五）法定代表人身份证明

（六）法定代表人参加项目磋商的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；非法定代表人参加项目磋商的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见第八部分）；

（七）磋商供应商与授权人双方签订的有效劳动合同书和磋商供应商所在地社保机构出具的由企业为授权人缴纳的养老保险缴费清单；

（八）已在“社会消防技术服务信息系统”中注册；

（九）参加政府采购活动前在经营活动中没有重大违法记录及其他方面的书面声明磋商文件包括的其他材料。

（十）磋商文件包括的其他材料。

注：除上述要求外，简化对供应商资格条件等的形式审查，不要求供应商提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料。

特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖磋商供应商公章）按磋商文件要求装订，密封，递交。

- 二、商务技术文件（单独装订密封）

包括但不限于企业介绍、服务实力、服务承诺、服务方案、服务人员等内容，具体根据评标办法中的评分标准进行编制。

- 三、报价文件（单独装订密封）

磋商响应报价表（格式参见消防维保采购项目报价明细表），且不得出现在资格审查及技术文件中。

- 四、格式文件

- （一）供应商参加投标报名表

南通师范高等专科学校：

本单位将参加贵校组织的于 2021 年   月   日    点    分举行的（采购项目名称及项目编号）   磋商活动。本单位已在网站成功下载采购文件，特发函报名参与。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年   月   日

供应商联系表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 邮编 |  |
| 单位电话 |  | 传真号码 |  |
| 项目联系人 |  |  |  |
| 联系人电话 |  | 联系人手机 |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：请有意参与本项目投标的供应商如实填写《供应商参加投标报名表》, 并在12月17日15：00前以邮件形式发送至459314346@qq.com，如投标人未按上述要求操作，不具备投标资格，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

- （二）消防维保采购项目报价明细表

项目名称：南通师范高等专科学校消防维保采购项目

项目编号：TSGZCG2021021

| 项目 | 第一次报价 （密封前填写） | 第二次报价 （现场填写） |
| --- | --- | --- |
| 消防维保 （元/年） |  |  |
| 第三方检测报告（元/年） |  |  |
| 合计 | 大写： 小写¥： 元 | 大写： 小写¥： 元 第二次报价现场签名： 年 月 日 |

法定代表人或被授权人（签字）：

单位名称：（加盖公章）：

年   月   日

注：1、本表式不得自行改动。报价明细表须单独密封，不得出现于技术标中。

2、磋商总报价（以人民币计价）包含(人工工资、奖金、社保、加班费等费用）、材料费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。

3、第二次报价将在开标现场填写。响应文件密封提交时只需填写第一次报价。第二次报价前不公布响应供应商的第一次报价。

- （三）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 附件：1.参加磋商响应函【格式】

参加磋商响应函

南通师范高等专科学校：

依据贵单位                                   项目，项目编号：                  ，招标公告，我方授权                    （电话：                ），为全权代表参加该项目的投标工作，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1．同意并接受招标材料的各项要求，遵守文件中的各项规定，按文件的要求提供报价。

2．我公司已经详细阅读了文件的全部内容，我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3．我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4．我公司承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5．我公司尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6．一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格。

7．一旦成交，我方将根据文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在文件中规定的时间内完成合同项目。

法定代表人或被委托授权人（签名）：

单位名称（加盖公章）：

年   月   日

- 附件：2.廉洁承诺书【格式】

参加学校采购活动廉洁承诺书

一、为了保证学校采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学校采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1．以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2．报销或支付应由其个人负担的费用；

3．宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4．其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响项目质量的行为。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》（通纪发〔2005〕28号）给予的如下处罚：

（一）参加采购的成交无效；

（二）处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

（三）采购中心对不良行为予以记录并公告；

（四）半年至三年内禁止参加学校采购活动；

（五）情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人（签字）：

承诺单位（加盖公章）：

年   月   日

- 附件：3.现场勘察承诺函【格式】

现场勘察承诺函

南通师范高等专科学校：

依据贵单位，项目编号：                 ，项目招标文件的要求，我方已于     年   月   日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1．经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务范围、现场环境等所有情况。

2．我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3．我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

法定代表人或被授权委托人（签字）：

单位名称：（加盖公章）

年  月  日

- 附件：4.营业执照副本复印件

【法人营业执照副本复印件，加盖公章】

- 附件：5.法定代表人身份证明【格式】

法定代表人身份证明

南通师范高等专科学校：

我是公司法定代表人参加贵单位组的                 项目，项目编号                      磋商活动，全权代表我单位处理有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：            性别：         年龄：

职务：

身份证号码：

手机：                           传真：

法定代表人（签字）：

单位名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件：

- 附件：6.法人代表授权书【格式】

法人代表授权书

南通师范高等专科学校：

兹授权    参加贵单位组织的                       项目，项目编号                  磋商活动，全权代表我单位处理一切与该项目招标活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：              性别：              年龄：    岁

职务：

身份证号码：

手机：                           传真：

法定代表人（签字）：         单位名称（加盖公章）：

年   月   日

| 法定代表人身份证复印件： | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

注:参加响应时被授权人将身份证原件带至招标活动现场备查，法定代表人参加投标，可仅提供法定代表人身份证明，不用此授权书。、

附件：7. 磋商供应商与授权人双方签订的有效劳动合同书和磋商供应商所在地社保机构出具的由本企业为授权人缴纳的养老保险缴费清单【加盖公章】

- 附件：8. 在“社会消防技术服务信息系统”中注册的截图，【加盖公章】

- 附件：9. 近三年内在经营活动中无重大违法记录及其他方面的书面声明【格式】

声  明

我公司郑重声明：

参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

参加本次政府采购活动前 3 年内，不存在《江苏省消防安全不良行为公布实施办法（试行）》（苏公消﹝2013﹞24号）所规定的消防安全不良行为记录（以江苏消防网公示为准）。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_________________

日期：______年    月    日

- 附件：10.磋商文件包括的其他材料

- 第九部分 关于供应商进校参加采购活动的疫情防控要求

各位供应商：

根据南通市政府关于新冠防疫的相关要求和我校《南通师范高等专科学校关于进一步加强当前学校疫情防控工作的通知》（通师高专党〔2021〕27号），：“二、严格实行校园封闭管理。根据疫情形势和要求，继续实行校园封闭管理，校外人员不得擅自进入校园，确需进校，须经党政办（校区管理办）批准；外市人员确需进校，须持48小时内核酸阴性证明，得到许可后方可进校；”的规定，请各位供应商按要求提供参加采购活动人员的相关检测报告和绿色行程码、绿色苏康码，佩戴口罩进校参加我校的采购活动。

南通师范高等专科学校国资处

2021年12月10日