南通师范高等专科学校如皋校区学生宿舍热水系统改造工程采购项目

政府采购竞争性

磋商文件

采购编号：TSGZCG2022001

江苏中润工程建设咨询有限公司

二○二二年一月五日

地址:南通市崇川区崇川路58号             邮政编码：226001

http://www.ntjszr.com/

- 目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  磋商须知

第三部分  项目需求

第四部分  磋商程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

- 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

南通师范高等专科学校如皋校区学生宿舍热水系统改造工程采购项目的潜在供应商应在南通市教育局网站或南通师范高等专科学校网站获取采购文件，并于2022年1月15日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSGZCG2022001

项目名称：南通师范高等专科学校如皋校区学生宿舍热水系统改造工程采购项目

预算金额：37.5万元。

采购需求：详见第三章项目需求说明，请仔细研究。

合同履行期限：20日历天，从签订合同日起算。

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

供应商须具有有效营业执照含有空气能（热泵）热水器或环境保护设备的生产或销售、安装经营范围；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年1月5日至2022年1月11日

地点：南通市教育局网站和南通师范高等专科学校网站

方式：自行下载，本项目无报名环节。

售价：200元，在提交响应文件时现金支付给代理机构。

四、响应文件提交

截止时间：2022年1月15日9点30分（北京时间），逾时，采购人将拒绝接受磋商响应文件。

地点：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司⑨号楼十楼1004开标室。

五、开启

时间：2022年1月15日9点30分（北京时间）

地点：崇川区崇川路58号，江苏中润工程建设咨询有限公司会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.保证金：免收

2.项目磋商活动模式：本项目采用见面磋商模式

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向代理机构工作人员提出。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：南通师范高等专科学校

招标联系人：王老师  联系方式：18068670919

需求联系人：杜老师  联系方式：18962728838

2.采购代理机构

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：崇川区崇川路58号

联系人：王跃军  联系方式：13906272111

- 第二部分 磋商须知

- 一、本磋商文件由代理机构解释。

1.供应商在网上下载磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如对政府采购活动事项有疑问的，应向采购人或代理机构以书面形式提出，否则视同供应商理解并接受本磋商文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在磋商结束后针对磋商文件所有内容提出质疑事项。

2.供应商应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照磋商文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，将被拒绝参与磋商。

二、磋商文件的澄清、修改、答疑

代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以网上公告书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

供应商由于对磋商文件的任何推论和误解以及代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

代理机构或采购单位可视情组织答疑会。

三、响应文件的编写、递交

（一）响应文件的编写

供应商按“第七部分 响应文件组成”要求编写响应文件。

（二）响应文件的递交

1.响应文件三部分内容（资格审查文件、商务技术文件、报价文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆，文件自编目录并连续标注页码，不得将内容拆开。报价文件不得出现于其他磋商文件中。

2.响应文件每一部分内容均须提供“一正、两副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

3.纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

4.响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于磋商前不得启封。

5.递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交磋商文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收未按照磋商文件要求密封的响应文件，拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

四、报价准备

1.磋商结束后，供应商就所有内容进行最后报价，少报无效。

2.最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及相关服务费等。

3.最后报价将作为磋商小组评定成交供应商的组成依据。

五、相关费用

1.供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2.本项目招标代理服务费参照发改价格〔2011〕534号、苏价服2014（383）号、国家计价格〔2002〕1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》规定标准下浮50%，按照中标价计算，不足1500元，按1500元计，由中标人承担，由代理机构在发放中标通知书时向中标人收取，投标单位须综合考虑在投标报价内，不单列。

六、竞争性磋商程序简介

供应商先对响应文件进行解密，磋商小组审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受磋商小组的各轮磋商。磋商结束后要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（提交最后报价的供应商不得少于3家），磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高者，为成交供应商。

七、相关提示

1.商务技术部分评审结束后进入最后报价环节，最后报价将作为评审价。代理工作人员发出最后报价填报通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.通知书发放条件和途径：成交结果公告公示期结束后3个工作日内，成交供应商应至代理机构领取成交通知书，否则视为供应商放弃成交资格。领取地址：崇川区崇川路58号，南通产业技术研究院有限公司⑨号楼十楼1004，电话：13906272111。

- 第三部分 项目需求

请供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。供应商不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，成交后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如供应商提供的货物和服务同采购单位提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示（如采购文件未提供范本，请至南通市政府采购网-办事指南-下载专区自行下载），如不明示的视同完全响应。

- 一、有关要求说明

1.关于建议（参照）品牌：

项目中的建议（参照）品牌，只是建议（参照）所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议（参照）品牌，也可以选择建议（参照）品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议（参照）品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议（参照）品牌档次的，将作无效响应处理。

2.优先采购：政府采购优先采购：所投产品获得国家节能产品认证证书的产品。

3.产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

- 二、项目名称：

南通师范高等专科学校如皋校区学生宿舍热水系统改造工程项目。

- 三、项目地点：

如皋校区，位于如皋市如城街道学宫路1号。

- 四、项目具体需求说明（货物清单）：

空气能（源）系统、控制系统、储水设备、供水系统等的采购及安装。采购清单及技术参数要求如下：

（一）育贤大厦学生宿舍(50吨)：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 建议品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 | 最高出水温度60℃，工作环境-5℃以上。低温型，压缩机要求采用著名品牌的全封闭涡旋式压缩机，膨胀阀、四通阀的品牌要求为国际知名品牌（原装进口或国际品牌国内生产）。在国标要求普通工况下单台热泵机组的输入功率≤10KW，输出功率≥38KW。在环境温度7度，湿球温度6度 低温工况下单台热泵机组的输入功率≤8.5KW，输出功率≥28KW，机组重量≥380KG。噪音≤64db（提供检测报告为准，原件备查）。 | 天舒、华帝、格力 | 台 | 6 | 10P |
| 2 | 智能控制系统 | 触摸屏。配电柜厚度实量不低于1.2㎜。电器品牌施耐德、德力西、正泰，或不低以上品牌档次。变频器采用ABB、博士、台塑。 |  | 套 | 6 | 原装，配电柜，包含空开，交流接触器，热过载等电器元件； |
| 3 | 辅材及保温材料 | 橡塑PVC | 华美、赢胜、斯特福 | 套 | 1 | B1级橡塑保温 |
| 4 | 电线及屏蔽信号线 | 信号线和强电线 | 江南、远东、津达 | 批 | 1 | 国标线 控制弱电和强电 |
| 5 | 不锈钢水箱 |  |  | 台 | 1 | 2T不锈钢补水箱 |
| 6 | 智能控制柜 | 双水箱系统 |  | 台 | 1 |  |
| 7 | 循环水泵 | 流量：Q≥16M3/h；扬程：H≥20m； 一备一用 | 威乐、南方、凯旋 | 台 | 12 | 不锈钢循环泵 |
| 8 | 电辅助系统 | 9KW |  | 支 | 4 | 不锈钢、含控制系统 |
| 9 | 铜配件 | 铜 |  | 批 | 1 | 过滤器 铜闸阀 |
| 10 | 施工费 |  |  |  |  | 含吊装费 |
| 11 | 拆除旧空气能热水器等 |  |  | 批 | 1 | 投标人负责现有设备的拆除与回购(如需现场踏勘,请联系校方,否则风险自担),报价中含拆除与回购费用；屋顶原有水箱继续保留使用。 |

（二）集贤生活区学生宿舍A、B楼两套（12吨水）：

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵机组 | 最高出水温度60℃，工作环境-5℃以上。低温型，压缩机要求采用著名品牌的全封闭涡旋式压缩机，膨胀阀、四通阀的品牌要求为国际知名品牌（原装进口或国际品牌国内生产）。在国标要求普通工况下单台热泵机组的输入功率≤10KW，输出功率≥38KW。在环境温度7度，湿球温度6度 低温工况下单台热泵机组的输入功率≤8.5KW，输出功率≥28KW，机组重量≥380KG。噪音≤64db（提供检测报告为准，原件备查）。 | 天舒、华帝、格力 | 台 | 2 | 10P |
| 2 | 智能控制系统 | 触摸屏。配电柜厚度实量不低于1.2㎜。电器品牌施耐德、德力西、正泰，或不低以上品牌档次。变频器采用ABB、博士、台塑。 | 原装 | 套 | 2 | 原装，配电柜，包含空开，交流接触器，热过载等电器元件； |
| 3 | 辅材及保温材料 | 橡塑PVC | 华美、赢胜、斯特福 | 套 | 1 | B1级橡塑保温 |
| 4 | 电线 及屏蔽信号线 | 信号线和强电线 | 江南、远东、津达 | 批 | 1 | 国标线 控制弱电和强电 |
| 5 | 热水管 | PPR |  | 批 | 1 | 国标 |
| 6 | 电线电缆 | YJV4*50+1*35 | 远东、津达、上上 | 米 | 35 |  |
| 7 | 施工费 |  |  |  |  | 含吊装费 |
| 8 | 拆除旧空气能热水器等 |  |  | 批 | 1 | 投标人负责现有设备的拆除与回购(如需现场踏勘,请联系校方,否则风险自担),报价中含拆除与回购费用；屋顶原有水箱继续保留使用。 |

（三）集贤生活区学生宿舍C楼两套（18吨水）：

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵机组 | 最高出水温度60℃，工作环境-5℃以上。低温型，压缩机要求采用著名品牌的全封闭涡旋式压缩机，膨胀阀、四通阀的品牌要求为国际知名品牌（原装进口或国际品牌国内生产）。在国标要求普通工况下单台热泵机组的输入功率≤10KW，输出功率≥38KW。在环境温度7度，湿球温度6度 低温工况下单台热泵机组的输入功率≤8.5KW，输出功率≥28KW，机组重量≥380KG。噪音≤64db（提供检测报告为准，原件备查）。 | 天舒、华帝、格力 | 台 | 2 | 10P |
| 2 | 智能控制系统 | 触摸屏。配电柜厚度实量不低于1.2㎜。电器品牌施耐德、德力西、正泰，或不低以上品牌档次。变频器采用ABB、博士、台塑。 |  | 套 | 2 | 原装，配电柜，包含空开，交流接触器，热过载等电器元件； |
| 3 | 辅材及保温材料 | 橡塑PVC | 华美、赢胜、斯特福 | 套 | 1 | B1级橡塑保温 |
| 4 | 电线 及屏蔽信号线 | 信号线和强电线 | 江南、远东、津达 | 批 | 1 | 国标线 控制弱电和强电 |
| 5 | 热水管 | PPR |  | 批 | 1 | 国标 |
| 6 | 电线电缆 | YJV4*50+1*35 | 远东、津达、上上 | 米 | 35 |  |
| 7 | 施工费 |  |  |  |  | 含吊装费 |
| 8 | 拆除旧空气能热水器等 |  |  | 批 | 1 | 投标人负责现有设备的拆除与回购(如需现场踏勘,请联系校方,否则风险自担),报价中含拆除与回购费用；屋顶原有水箱继续保留使用。 |

（四）其它：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 建议品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能循环泵 | 0.75KW | 威乐、南方、凯旋 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电加热 | 9KW |  | 支 | 1 | 机器原装一体控制温控器 |
| 3 | 阀门 | 铜闸阀DN40 |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 变频装置 |  |  | 套 | 1 | 水泵自动补水系统 |
| 5 | 水泵房水管 | PPR（150） |  | 米 | 10 | 维修更换育贤宿舍地下室供水管道 |
| 6 | 热水管道保温处置 |  |  | 米 | 50 |  |
| 7 | 水箱保温处置 |  |  | 个 | 3 | 集贤A、B、C楼。 |

1、主要产品说明:

项目包括：系统方案设计、设备购置、施工及安装调试、售后服务等。其中施工主要范围：(1) 机组安装(含线路、管路、泵体、辅材等安装)；(2) 机组控制柜的制作及安装；(3) 管路(含保温)的设计及铺设，与现有管路可靠连接(可以现场勘查)；(4) 系统供电缆铺设；（5）配套设施设备维修更换；（6）做好与其他工程施工的配合。

2、具体设计说明:不接受负偏离。

3、项目功能说明:

(1) 提供的空气源热泵机组能效比高，一年四季都能正常可靠运行，使用寿命长。

(2) 系统出水水温可在48-60℃之间自由调节，采用变频循环水泵供水，水温、水压稳定，热水量足够满足买方的用水需求。

(3)机组由微电脑控制自动运行和人工控制运行两种模式，自动运行时，无需专人值守，切换成人工控制模式时，由人工操作。系统操作稳定、便捷。

(4) 机组具有防结霜和自动化霜功能，确保机组在低气温环境条件下性能稳定可靠。

(5) 水箱补水由水位和内部温度联合自动控制， 保温水箱的热损系数达到国家相关标准。为满足冬季洗浴需要，设计一定功率的电辅热装置。

(6) 卖方应根据项目所在地粉尘多且部分粉尘具有腐蚀性的环境特点，提出有针对性的系统设计方案。空气源热泵热水机组外壳及换热器均需经过抗腐处理，满足现场使用要求；压缩机要求采用全封闭涡旋式压缩机。压缩机品牌要求为国际知名品牌（原装进口或国际知名品牌国内生产）。

(7) 机组所有低压电气元件均应采用国内知名品牌。机组配备自控系统，具有电源逆、缺相保护，漏电保护，缺水保护，设系统高低压力保护，压缩机排气过热等保护功能，系统具有故障自检功能，并设报警，提供液晶显示控制器，提示故障情况。危及人身或设备安全，系统自动停机保护，以保障人身安全和设备不收损坏。

(8) 投标人在进行项目方案设计时，应充分考虑买方节能节电的需求，针对峰平谷用电的不同时段，合理分配机组运转时间。低温季节需要使用辅电时，尽量使用谷电进行辅助电加热，辅助电加热可实现自动和手动控制。

(9) 系统其他防护措施：

a 防雷措施：系统按照三类民建防雷设计，系统与建筑接地网接地；

b 防火措施：系统设备、配件、材料均采用不燃或阻燃材料，电器部分按照国家规范设计、施工；

c 气密安全：系统按照国家标准生产、检验，达到国家标准要求的气密性条件，热水系统管道和设备在连接时按照国家标准规范进行施工，保证系统的气密性和水密性要求；

d 防漏电：系统电器部分具备防漏电功能；

e 防水质污染：本系统设备、管道均采用国标材质的产品，管道采用PPR或铝塑PPR材质的管道；

f 防漏水：系统在安装时，系统管道有可靠的预防措施；

(10) 供电电缆学校送至主配电箱，其余电缆电线由投标人负责。

4、技术支撑（含技术文件、图纸、标准、工作条件、环境要求等）

系统方案设计和设备选型时，应遵循下列标准规范：

GB 50015—2003《建筑给水排水设计规范》(2009版)

GB 50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB/ T18430.1-2001《蒸气压缩循环冷水（热泵）机组工商业和类似用途的冷水（热泵）机组》

GB 25131-2010 蒸气压缩循环冷水（热泵）机组 安全要求

GB/T 25127.1-2010 低环境温度空气源热泵（冷水）机组 第1部分：工业或商业用及类似用途的热泵（冷水）机组

5、附件及零配件（包括专用工具）、备品备件的要求

竣工资料包括

(1) 项目设计方案及图纸。

(2) 设备清单。

(3) 设备使用维护手册，设计文件。

(4) 设备的出厂合格证明。

(5) 详细使用说明。

(6) 安装检测报告。

(7) 其他需要说明的事项等。

6、安装调试及技术服务（含培训）要求

（1）设备安装调试要求

（2）技术支持要求

（3）人员培训要求

7、售后服务要求

(1) 卖方应为此项目建立专业的安装施工队伍，配备3名以上相关专业的工程师，安装施工人员全部持有岗位资格证书。

(2) 卖方应为本项目设备设立备品备件，以便系统发生故障后能及时修复。如此型号的设备已停产，卖方用其他设备代替时，需经买方同意，且不补差价，并要保证替换件的性能等同于或优于原件。

(3) 卖方应为买方建立相关台帐资料，包括《维护保养记录表》、《空气源热泵热水机组操作规程》，并协助买方建立《空气源热泵热水机组机房管理制度》等。

(4) 在系统安装调试结束进入试运行阶段后，卖方负责对买方的管理和操作人员进行不少于3天的免费技术培训。

(5) 全套热水供应系统保修期3年，保修期内卖方须提供24小时电话咨询和免费维修，售后维修服务须30分钟上门。

（6）维修与备品备件服务：技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。中标人应对投标内容所涉及的专利承担一切后果，由此引起的纠纷与采购单位无关

（7）技术服务信息（要求提供在采购人当地设有的售后服务机构名称、地址，以及专业技术人员名单和联系电话）

8、其它要求

（1） 交货地点：南通师范高等专科学校如皋校区。

（2） 交货方式：现场交货。

（3） 交货时间：签订合同后20日内交付使用。

（4） 报价方对国内交货的货物应单列清单注明。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

（5）报价要求：

① 人民币报价，采用现场二次报价方式。

② 报价人报价应包含设备的制造、包装、运输、装卸、保险、安装调试、验收、人员培训、检验、税金等一切费用。必须填写详细报价清单，包括所有设备和主辅材品牌、技术参数、数量、和单价。属于进口货物的须提供报关单等相关完税证明。如需办理进口手续，所需费用由中标人承担并负责办理相关手续。

- 五、其他要求

1. 签订合同日期：自中标（成交）公告结束后_3_个工作日内按中标额5%缴纳履约保证金后按时签订合同。

2.交货期（服务时间）： 自合同签订之日起 20日历天内。

3. 交货（服务）地点：南通师范高等专科学校如皋校区

4. 质保期限（自交货并验收合格之日起计）：≥三年。履约保证金在验收合格后转为质保金，质保金在质保期满后无息退还。

5. 验收方案：

①本工程为交钥匙项目，中标供应商负责办理交付使用前的一切手续。

②投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购人确认后作为采购人验收的依据；

③设备到达采购人现场前，应提前7天通知采购人做好接收准备，设备到达现场后由采购人会同有关单位和人员根据清单进行现场商检和验收；

④设备安装调试完成后，成交人需提供设备质保书、保修证明等书面资料，并报请当地有关质监部门进行检测验收，质监部门检测验收通过后，验收工作方算结束。

6. 售后服务及其它伴随服务要求：

①投标单位须能提供所投产品≥三年的免费保修期，保修包括正常修理和日常维护，从有关部门验收合格交付采购人接收使用之日起计算；

②成交单位应负责履行本项目所需设备、物料的供应、运输及场内运输、装卸、安装、调试、质检部门的检验检测、维修保养等一应工作，所需费用已包括在投标总价之内。

③成交单位负责对采购人的设备维修管理人员免费进行培训。

④投标单位应有维修机构并须具有维修保养资格。

⑤具有保证空气源正常运行及维修所需的备品备件，投标文件中提供空气源运行1年所需整套附件、配套件和材料的详细清单和报价；

⑥提供维修专用工具的详细清单。

⑦空气源发生故障需在30分钟内到达现场，中型故障以内应在6小时内解决。

- 六、其他说明：

1、报价包括：设备价格（包括空气源全套设备、辅配件、随设备应提交的资料等费用）；包装、运输、装卸、保险费（指设备运抵现场所发生的费用）；技术培训服务（说明服务内容）；安装、调试、有关部门监检测费（含脚手架、吊装、预埋件、底坑爬梯、井道照明）；原有旧设备回购费；报价中不包含土建装饰配合费用。投标人应充分考虑现场的一切不利条件，自行勘察现场，在成交后，不再承担任何影响空气源运转的费用。

2、知识产权：成交人应保证采购人免除且成交人承担由于采购人使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

3、采购人配合工作：

负责协调成交人施工所需的电源、通道、场地；负责提供成交人所需的图纸和相关资料；组织成交人与其他工作单位人员的协调。

4、投标商必须承诺采购文件中提出的全部技术规格与要求；如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、投标方应提供必备的技术资料：

（1）提供全部的技术资料（测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；

（2）提供设备安装图及电气线路图和主要零部件的技术性能参数（列出品名、型号、参数等详细清单）；

（3）提供保养、维修操作规程、设备保修期限；

（4）提供特殊件及配套件的清单、价格、技术参数及生产单位名录；

6、投标文件以中文资料为准。

7、采购文件和投标文件是合同的不可分割的部分。

8、其他优惠条件，请予以书面说明。

- 第四部分  评审程序和内容

一、代理机构组织磋商活动

1.成立竞争性磋商小组。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

超过公开磋商限额标准的项目，竞争性磋商小组应当由5人以上单数组成。

采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库或代理机构政府采购专家评委库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，通过随机方式难以确定合适的评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.竞争性磋商小组的职责：

评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

3.竞争性磋商小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、招标人答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

二、供应商参加磋商活动。

响应供应商授权人须持有效身份证参加磋商会。

三、评审程序、内容

1.磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以是2家。

5.最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

磋商时间由磋商小组掌握。

四、评审方法-综合评分法

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合;

2.响应文件是否完整；

3.响应文件是否恰当地签署、密封；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理;

1.未按照磋商文件规定要求提交、签署、盖章的；

2.不具备磋商文件中规定的资格要求的；

3.响应报价超出预算的；

4.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

（四）出现下列情形之一的，磋商失败

1.符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以是2家）；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.供应商的最后报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人、采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

五、评审标准

商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分，加分和减分因素除外。

（一）商务技术分：70分

供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分,分值保留小数点后两位。以下所设分值均为各条评分最大得分值，请评委根据各条评分内容在0~所设分值之间酌情打分。

商务技术分是在所有评委评分均算而成，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点 名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工况检测报告 | 5 | 根据投标人所投品牌热泵的国家级检测报告（以国家级双工况的检测报告数据为准），仅提供一个工况（20度常温工况或者7度低温工况）的检测报告的得2.5分；提供两个工况（20度常温和7度低温双工况）检测报告的得5分；不能提供检测报告或者提供的为非国家级检测报告的不得分。 |
| 2 | 能效等级 | 10 | 国家一级能效的得10分；国家二级能效的得8分；国家三级能效的得6分；国家四级能效的得4分；国家五级能效的得2分。提供中国能效标识网备案公告查询网络截图。 |
| 3 | 能效比 | 4 | 根据投标热泵产品国家检测报告：20度工况能效比≥4.7得4分；4.5≤20度工况能效比＜4.7得2分；其余不得分。 |
| 4 | 产品认证 | 3 | 磋商产品获得中国节能产品认证证书（3分），否则不得分。 |
| 5 | 稳定运行报告 | 10 | 提供热泵品牌产品设备稳定运行检测报告：稳定运行10年以上得2分；稳定运行11年以上得4分；稳定运行12年以上得6分；稳定运行13年以上得8分；稳定运行14年以上得10分。提供国家级空气源热泵专业实验室测试的检测报告。 |
| 6 | 施工方案 | 3 | 评委根据投标单位提供的施工方案合理、全面、完全符合施工要求的得3分，良2分，一般1分，未提供0分。 |
| 7 | 施工工期 | 4 | 根据招标人的要求，热水改造必须20日历天完成。整个改造期限从签订合同之日起算。未承诺不得分。 |
| 8 | 体系认证 | 6 | 所投产品具有设备厂家有效期内的ISO9001-2008质量管理体系、ISO14001-2004环境认证体系、OHSAS18001职业健康认证体系，每具有一个得2分，共6分。 |
| 9 | 优惠措施 | 3 | 是否提供采购文件要求范围以外，评委认可的具体的、实在的优惠措施，优3分，良2分，一般1分，未提供0分。 |
| 10 | 售后服务 | 8 | 服务体系的完备性、技术力量：提供完备的备品备件库、售后服务管理制度、售后服务机构的技术人员情况、售后维修服务30分钟上门等，优7-8分，良4-6分，一般1-3分，未提供0分。 |
| 11 | 质保期限 | 6 | 免费质保期满后，多延长一年得2分，满分6分。 |
| 12 | 响应时间 | 5 | 报修后到达现场服务响应时间及完成维修时间承诺：时间最短且有明确保障者得5分，依次酌情扣分。未提供0分。 |
| 13 | 培训方案 | 3 | 有完善的培训计划和方案得3分，良2分，一般1分，未提供0分。 |

(二）价格分：30分

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

六、变更为其他方式采购的情形

提交响应文件截止时间时参加磋商的供应商不足3家的，及磋商中出现符合专业条件的供应商或对磋商文件作实质响应的供应商不足3家（规定可以2家的情形除外），除采购任务取消外，磋商人报告市财政局，视情采取其他方式采购。磋商文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加磋商并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、出现下列情形之一的，竞争性磋商采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外）。

八、成交通知

成交结果在南通市教育局网站和南通师范高等专科学校网站公告，公告期限为1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

- 第五部分  合同签订与验收付款

一、成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后五日内签订合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式四份，采购人、供应商各两份。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请采购中心、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告。工程竣工验收合格支付合同价的80%；审计结束后付至审计价的100%。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同响应文件无效处理。

款项由采购人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。

- 第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第八项要求向采购人提出质疑；供应商认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人或采购代理机构答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

3.虚假质疑的处理

（1）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

（2）在江苏省范围内一年累计三次以上质疑，均查无实据的供应商将按失信行为记入该注册供应商诚信档案中。

（3）代理机构受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-55887688。

- 第七部分  响应文件组成

（南通市政府采购网 “办事指南-下载专区-竞争性磋商资料”中可以下载有关资料。仅为制作磋商文件提供方便）

响应文件由资格审查证明材料、价格响应文件、商务技术响应文件三部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价、商务技术标）

1.关于资格的声明函；

2.法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）;

3.法定代表人授权委托书原件，磋商代表本人身份证复印件（原件随身备查）；

4.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.请按竞争性磋商公告资格要求提供相应的佐证材料（提供复印件并加盖公章）;

6.参加学校采购活动廉洁承诺书

7.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务技术响应文件（不能出现报价.评委仅针对商务技术响应文件评审打分）

1.竞争性磋商响应函

2.商务部分正负偏离表

3.技术部分正负偏离表

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

4.响应方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等。

5.为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料。

6.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格响应文件

1.磋商响应报价总表。

2.磋商响应报价明细表。

- 资格审查证明文件相关格式

- 1.关于资格的声明函

南通师范高等专科学校：

我公司认真对照磋商公告，符合贵方提出的资格要求，自愿参加磋商响应，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司响应之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其响应资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的响应人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 2.法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月           日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：       职务：

系          （供应商单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:法定代表人参加磋商时将身份证原件带至磋商现场备查。

- 3.授权委托书（如需）

南通师范高等专科学校：

兹授权       （被授权人的姓名）代表我公司参加              （竞争性磋商项目名称)项目的政府采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：          性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

被授权人身份证复印件

（粘贴此处）

注:被授权人参加磋商时将身份证原件带至现场备查。

- 4.符合政府采购法二十二条的书面声明

南通师范高等专科学校：

我单位           （投标单位名称）郑重承诺：

我单位具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

投标人（盖章）：（单位全称）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

- 5.无重大违法记录声明

南通师范高等专科学校：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（credit.jiangsu.gov.cn/）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

法人或委托授权人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：

- 6.参加学校采购活动廉洁承诺书

一、为了保证学校采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学校采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1.以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2.报销或支付应由其个人负担的费用；

3.宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4.其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响工程质量和供应质量的。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》(通纪发〔2005〕28号)给予的如下处罚：

1.参加采购的成交无效；

2.处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

3.采购中心对不良行为予以记录并公告；

4.半年至三年内禁止参加学校采购活动；

5.情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承 诺 人：

承诺单位：

二○二一年   月   日

- 商务技术响应文件相关格式

- 1.竞争性磋商响应函（格式不得变动）

南通师范高等专科学校：

依据贵单位组织的               （磋商项目名称)项目竞争性磋商的邀请，我方授权    （姓名）    （职务）为全权代表参加该项目的磋商工作，全权处理本次竞争性磋商的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、同意并接受竞争性磋商文件的各项要求，遵守竞争性磋商文件中的各项规定，按竞争性磋商文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了竞争性磋商文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性磋商文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。

3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

4、我公司承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

5、我公司尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

6、一旦成交，我方将根据竞争性磋商文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性磋商文件中规定的时间期限内完成合同项目。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 2.商务部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 3.技术部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1、响应人提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求说明”中的商务、技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受磋商文件的所有要求。完全响应部分不填到。

2、“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否相应磋商文件，经三分之二评委认定。

3、响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4、供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

- 4.货物（服务）清单（如需）

投标人（盖章）：

| 序号 | 货物（服务）名称 | 品牌、规格 | 生产商及原产地 | 数量 | 详细技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：请结合采购需求填报。

- 5.拟安排本项目技术人员情况表（如需）

投标人（盖章）：

| 姓名 | 职务 | 职称 | 相关资格 | 履历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：1、上表所列人员的资历、资格文件、工作履历证明材料文件

2、有依法缴纳税赋和社会保障资金的良好记录（提供相关资料）

- 6.业绩分项表

投标人（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 项目情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

注：

须提供所投货物服务年度经营业绩证明资料（如合同、其验收报告和税务发票、业主正面评价材料等，列出用户名称、交货及验收时间、联系人、联系电话等。

- 价格标响应文件格式

- 1.磋商响应报价总表

项目名称：南通师范高等专科学校如皋校区学生宿舍热水系统改造工程采购项目

项目编号：TSGZCG2022001

| 报价轮次 | 投标报价合计（元） |
| --- | --- |
| 首次报价 （密封前填写） | 小写： |
|  | 大写： |
| 二次报价 （开标现场填写） | 小写： |
|  | 大写： |
|  | 签名： 日期： 年 月 日 |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：

注：

1．本表为格式表，不得自行改动，必须提供。本表与报价明细表合计数一致。

2．磋商报价（以人民币计价）包括供应商为完成本项目规定的工作所承担的全部费用、利润和税金及政策性文件规定合同包含内的所有风险责任等各项费用，不论其在招标文件中是否提及。即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应竞争性磋商文件采购要求的所有费用。

3.第二次报价（最终）将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写首次报价。

4.最终成交单价按最终报价与首次报价总额同比例下浮。

- 2.磋商响应报价明细表

（一）育贤大厦学生宿舍(50吨)：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 响应品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵热水机组 |  |  | 台 | 6 |  |  |
| 2 | 智能控制系统 |  |  | 套 | 6 |  |  |
| 3 | 辅材及保温材料 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电线及屏蔽信号线 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 不锈钢水箱 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 智能控制柜 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 循环水泵 |  |  | 台 | 12 |  |  |
| 8 | 电辅助系统 |  |  | 支 | 4 |  |  |
| 9 | 铜配件 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 10 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 拆除旧空气能热水器等 |  |  | 批 | 1 |  |  |

（二）集贤生活区学生宿舍A、B楼两套（12吨水）：

| 序号 | 产品名称 | 型号/规格 | 响应品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵机组 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 智能控制系统 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 辅材及保温材料 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电线 及屏蔽信号线 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 热水管 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 电线电缆 |  |  | 米 | 35 |  |  |
| 7 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除旧空气能热水器等 |  |  | 批 | 1 |  |  |

（三）集贤生活区学生宿舍C楼两套（18吨水）：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 响应品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热泵机组 |  |  | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 智能控制系统 |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 辅材及保温材料 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电线 及屏蔽信号线 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 热水管 |  |  | 批 | 1 |  |  |
| 6 | 电线电缆 |  |  | 米 | 35 |  |  |
| 7 | 施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 拆除旧空气能热水器等 |  |  | 批 | 1 |  |  |

（四）其它：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 响应品牌 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能循环泵 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电加热 |  |  | 支 | 1 |  |  |
| 3 | 阀门 |  |  | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 变频装置 |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 水泵房水管 |  |  | 米 | 10 |  |  |
| 6 | 热水管道保温处置 |  |  | 米 | 30 |  |  |
| 7 | 水箱保温处置 |  |  | 个 | 3 |  |  |

注：综合单位包括设备、人工、施工费、税金、利润等所有费用。

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：